Białystok,  29.03.2017 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę osprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

Pakiet 1 poz. 2,
Czy Zamawiający dopuści:

Szczypce biopsyjne gastroskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe okrągłe z okienkiem , długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm

Odpowiedź: Tak

Pakiet 5 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści:
Jednorazowe siatki do usuwania polipów; do stosowania podczas zabiegów w przewodzie pokarmowym; wykonana z: polietylenu o wysokiej gęstości (osłona), (ABS) uchwyt, stal nierdzewna (pętla), poliuretan (folia). Folia z perforacją; długość narzędzia 230cm, średnica pętli 35mm; średnica osłony 2,4mm; produkt sterylny, kompatybilny ze wszystkimi typami endoskopów,
Odpowiedź: Tak

Pakiet 6 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczypce gastroskopowe o długości roboczej 155 cm
Odpowiedź: Tak

Pakiet 7 poz. 4
Czy Zamawiający biorąc pod uwagę niepodzielne opakowanie zbiorcze dopuści zaoferowanie ilości 50 lub 100 szt. produktu.
Odpowiedź: Tak

Pakiet 7 poz. 11
Czy nie zaszła omyłka w opisie technicznym jednorazowego narzędzia do podwiązywania polipów, gdyż nr katalogowy wg Olympus to: HX-400U-30?

Odpowiedź: Tak, zaszła omyłka w opisie technicznym.