## Załącznik nr 2

## Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawianych oznaczeń/36 m-cy | J.m. | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakow. | VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSH | 7500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FT4 | 1500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FT3 | 1200 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Troponina | 18000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HBs Ag | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HCV | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AntyHBs | 360 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PSA | 1500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IgE całk. | 1500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA 19-9 | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA 125 | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CA 15-3 | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CEA | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AFP | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Witamina B12 | 1500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kw. foliowy | 1500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Prokalcytonina „BRAHMS PCT” | 1200 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wit. D3 | 300 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | NT-proBNP | 1200 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kalibratory |  | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Surowica kontrolna normalna |  | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Surowica kontrolna patologiczna |  | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

### Dzierżawa analizatora

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy | Cena netto za 1 m-c | VAT% | Kwota VAT | Cena brutto za 1 m-c | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do wykonywania w/w testów zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie analizatora | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Akcesoria i części zużywalne

| Lp. | Nazwa | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: W formularzu ofertowym  należy podać sumę  oferowanych kwot  za odczynniki,  dzierżawę analizatora oraz akcesoriów i części

zużywalnych

##### Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania jakie musi spełnić aparat:

- zamawiający dopuszcza składanie ofert na analizatory używane – rok produkcji 2014 (nie starsze) – podać rok produkcji

- wymagane:  znak CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych

- możliwość wykonywania hormonów tarczycy, markerów sercowych, chorób zakaźnych, markerów wątrobowych, białek specyficznych, markerów nowotworowych: markery sepsy, markery anemii, markery osteoporozy, wszystkie parametry muszą być wykonywane na jednym analizatorze

- możliwość wykonywania pojedynczych badań bez zwiększenia kosztów

- dostępność  16 testów jednocześnie

- stała gotowość aparatu do pracy

- automatyczne testowanie odczynników i systemu

- chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli przez 24 godz.

- możliwość identyfikowania próbek za pomocą kodu kreskowego

- możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek

- możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora

- średni czas wykonania oznaczeń 15-60 minut

- instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (załączyć w formie papierowej lub elektronicznej)

- aparat musi być wyposażony w  UPS (umożliwiający pracę aparatu przy braku prądu przez co najmniej 30 min.)

- serwis techniczny udzielany nieodpłatnie w ciągu trwania całej umowy. Przeglądy techniczne co najmniej raz w roku. Wykonawca potwierdzi przeglądy techniczne certyfikatem jakości i bezpieczeństwa.

- Czas naprawy analizatora nie dłużej niż 48 godz.. W przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godz. dostawca zapewnia urządzenie zastępcze lub pokryje koszty wykonania badań w najbliższym laboratorium

- podłączenie analizatora do systemu informatycznego na koszt dostawcy

- gwarancja przez cały okres trwania dzierżawy na aparat

- aparat musi być zainstalowany i personel przeszkolony do 30 dni od daty podpisania umowy

- Po wygaśnięciu umowy i nie przedłużeniu umowy dzierżawnej aparat musi zostać odebrany z laboratorium w przeciągu trzech miesięcy. W przeciwnym razie aparat zostanie zutylizowany na koszt dostawcy.

Wymagania jakie muszą spełnić odczynniki:

- termin ważności odczynnika roboczego min. 6 miesięcy od daty dostawy

- odczynniki w postaci gotowej do użycia

- wykonawca zapewnia  kontrole w ilości  potrzebnej do wykonania podanej ilości oznaczeń

- wykonawca zapewnia materiały zużywalne i akcesoria konieczne do prawidłowej pracy aparatu w ilości potrzebnej do wykonania podanych niżej ilości oznaczeń

-    wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć w formie papierowej

lub elektronicznej)

-     lodówka na odczynniki –  z przeszklonymi drzwiami, funkcją kontroli temperatury

- w przypadku preparatów szkodliwych dostarczenie z pierwszą dostawą kart charakterystyki odczynników (W formie papierowej lub elektronicznej).