Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 – sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku i drobny sprzęt laboratoryjny

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- probówki zawierające antykoagulant muszą być czytelnie opisane rodzajem antykoagulantu, muszą mieć wyraźny znacznik do którego pobiera się krew, muszą być okrągłodenne

- probówki do hematologii muszą zawierać rozpylony antykoagulant, muszą mieć wymiary: śr.12mm, wys.75mm, muszą mieć korek przekłuwalny

- zestaw do OB. -.

- rurki opadowe muszą mieć czytelną podziałkę, uszczelkę, muszą być zabezpieczone przed wypłynięciem krwi z rurki opadowej, kołnierz zabezpieczający nie może utrudniać odczytania skali

- po wciśnięciu rurki opadowej do probówki, w rurce opadowej nie mogą tworzyć się pęcherze powietrza

- rurka opadowa nie może być wciskana na siłę do probówki

- korki w probówkach do koagulologii nie mogą wyskakiwać po dodaniu krwi do probówki, probówki muszą mieć wymiary: śr.12mm, wys.75mm

- probówki do oznaczania glukozy zawierające rozpylony roztwór fluorku sodu,   muszą mieć wymiary: śr.12mm, wys.75mm

- kolory korków muszą być zunifikowane

- probówki do serologii i grup krwi poj. 5  ml z 3,8% cytrynianem lub wersenianem sodowym bądź potasowym, muszą mieć naklejkę na wpisanie nazwiska pacjenta, probówki muszą mieć wymiary: śr.12mm, wys.92 mm

- pojemności probówek muszą być zgodne ze specyfikacją

- bagietki plastikowe muszą być równe na całej długości, bez przewężeń, łopatek, harpunów na końcach

- probówki do mikrometody muszą składać się z probówki i kapilary, muszą być okrągłodenne

- Probówki transportowe typu FALCONE poj. 50 ml z zakrętką, samostojące, stożkowe

| Lp | Nazwa artykułu Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku | J.m. | Ilość | Producent/ nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | końcówki do pipet automatycznych Medlab poj. 20, 50, 100, 200l, | szt. | 16 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | końcówki do pipet automat. Medlab poj. 500, 1000l, | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | pipety plas. Pasteura poj.3 ml bez mikrokapilary | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | probówki poj. 11 ml z korkiem granulatem, przyspieszaczem wykrzepiania, mętne z PP | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | probówki okrągłodenne do koagulologii na 1,8 ml krwi zawierające 0,2 ml cytrynianu sodu | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | probówki okrągłodenne do hematologii śr.12mm, wys.75 mm z rozpylonym EDTA, na 2 ml krwi z korkiem przekłuwalnym | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki do oznaczania poziomu glukozy na 1,8 - 2 ml krwi | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | probówki Eppendorf poj. 1,5 ml bezbarwne z korkiem | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | pojemniki do moczu poj.120 ml z pokrywką | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | pojemniki do moczu poj.120 ml z pokrywką, aseptyczne | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 | zestaw jednorazowy do OB. zawierający probówkę poj. 1 ml i rurkę opadową z podziałką | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówki transportowe typu FALCONE | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pojemniki na kał z łopatką poj. do 25 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Pojemniki na kał z łopatką – sterylne, poj. do 25 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 15 | bagietki plastikowe | szt. | 13 000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Probówki plastikowe okrągłodenne PS poj. 11ml | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 17 | Probówki plastikowe z PP poj. 4-5ml | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 18 | Korki do probówek plast. poj 4-5ml | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 19 | ### Naczynko 0,7 ml niebieskie do Cobas | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Probówki do wirowania moczu poj. 12 ml, z wgłębieniem na 0,5ml osadu moczu. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Kamery z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu, z PS, 10-miejscowe | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 22 | Probówki do grup krwi i serologii | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 23 | OB. - 200l - mikrometoda | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 24 | ### Morfologia - 100l - mikrometoda | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 25 | ### Biochemia - 250l - mikrometoda | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 26 | Koagulologia – 250 l - mikrometoda | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 27 | ### Pojemnik z plexi z pokrywą na drobny sprzęt laboratoryjny „but” mały | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 28 | ### Statyw na 100 probówek śr. 16 mm ze styropianu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 29 | ### Statyw na 50 probówek śr. 16 mm ze styropianu | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 30 | ### Wymazówka z podłożem transportowym Amies bez węgla | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 31 | ### Wymazówka z podłożem transportowym Amies z węglem | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 32 | ### Wymazówka bez podłoża w probówce transportowej | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 33 | ### Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu, | szt | 30 x 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 34 | ### Staza jednorazowego użytku z gumy bezlateksowej do pobierania krwi, w rolce z perforacjami do oddzielania pojedynczych sztuk, po 25 szt. w rolce | op. | 400 |  |  |  |  |  |
| 35 | ### Torebki na próbki z zamknięciem typu „snap” - 7 x 10 cm | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 36 | ### Torebki na próbki z zamknięciem typu „snap” - 15 x 20 cm | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 37 | ### Torebki na próbki z zamknięciem typu „snap” - 12 x 18 cm | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

#### Pakiet nr 2 – zamknięty system pobierania krwi

- Zamknięty system pobierania krwi musi być systemem próżniowo-aspiracyjnym

- Cały Pakiet musi pochodzić od tego samego producenta

- Z pierwszym zamówieniem ma być dostarczony statyw do OB

| L.p. | Nazwa artykułu System zamknięty do pobierania krwi próżniowo- aspiracyjny | J.m. | Ilość | Producent/ nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki do badania trombocytów przy małopłytkowości rzekomej z EDTA i jonami Mg, poj. 2,7 ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki z heparyną litową poj. 2,5 – 2,7 ml | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki do oznaczania glukozy poj. 2,5 – 2,6 ml, Ø 13 mm, wys. 65 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gazometria poj. 2,0 ml | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | OB. poj. 3,0 – 3,5 ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Biochemia poj. 5,0 -5,5 ml | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Morfologia 2,5 – 2,6 ml, Ø 13 mm, wys. 65 mm | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Do oznaczania grup krwi z 3,8% cytrynianem sodowym poj. 10 ml krwi | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 9. | Koagulologia 2,9 – 3,0 ml, Ø 13 mm, wys. 65 mm | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Igły , Ø 0,7, Ø 0,8, Ø 0,9 | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła motylkowa z drenem do 80 ml, Ø 0,6, Ø 0,8, Ø 0,9 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13. | Adapter membranowy | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Multi Adapter | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Filtr odpowietrzający do gazometrii | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Pakiet nr 3 - strzykawki, igły, nakłuwacze, cewniki, przyrządy do płynów i krwi i inny asortyment

| 1. Strzykawki j.u . wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący - zielony umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, informacja o braku zawartości ftalanów na opakowaniu jednostkowym (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml) dotyczy pozycji 5 – 8. 2. Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna umieszczona poziomo pod skalą na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania, poj. 3ml, 5ml, 10ml i 20ml -dotyczy poz. 9 – 12. 3. Strzykawka 3 częściowa do podawania płynów i leków doustnie ze specjalnie zaprojektowaną końcówką luer, z zatyczką zapobiegającą utracie zawartości leku w strzykawce po przygotowaniu, przeźroczysta z tłokiem kontrastującym fioletowym umożliwiającym dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, pojemność 5ml, 10ml, sterylna - dotyczy poz. 17 – 18. 4. Igły iniekcyjne j.u. (opak. = 100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, muszą pochodzić od jednego producenta (dot. poz. 24 - 33). Rozmiary 1,1 – 1,2 z poz. 29 - 30 na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza, igły w wersji krótko i długościętej, sterylne. 5. Bezpieczne igły iniekcyjne, z mechanizmem bezpieczeństwa zintegrowanym z igłą, umożliwiające aktywację jedną ręką, kolorystyczne rozróżnienie średnic igieł, kompatybilne z końcówkami Luer Slip i Luer Lock, zabezpieczenie podwójnym mechanizmem blokady (dot. poz. 35 - 36). 6. Nakłuwacze muszą być igłowe, automatyczne, igła po nakłuciu musi cofać się do obudowy nakłuwacza, głębokość nakłucia musi być zgodna ze specyfikacją – dotyczy poz. 40.. |
| --- |
| L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych, do leków światłoczułych, bursztynowa. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, opakowanie folia – papier, sterylna | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 20 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 10 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka j.uż. 2 ml. jałowa, skala do 3 ml (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 280 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka j.uż. 5 ml. jałowa, skala do 6 ml (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka j.uż. 10 ml. jałowa, skala do 12ml. (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 230 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka j.uż. 20 ml.jałowa, skala do 24 ml (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 230 |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 3 ml a'100szt. | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 5 ml a'100szt. | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 10 ml a'100szt. | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 20 ml a'100szt. | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawka 50ml, z igłą biorczą 2,0x30mm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15µm, zestaw gotowy do użycia. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 14. | Strzykawki 1 ml luer - insulinówki | op./100 szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 15. | Strzykawka Janeta 100ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 16. | Strzykawka Janeta 50/60ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skale pomiarową, wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 17. | Strzykawka 3 częściowa do podawania płynów i leków doustnie pojemność 5 ml, sterylna. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 18. | Strzykawka 3 częściowa do podawania płynów i leków doustnie pojemność 10 ml, sterylna. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 19. | Strzykawka trzyczęściowa TBC z wbudowaną igłą 0,4x12,5mm, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 1 ml, sterylna, a’100szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20. | Strzykawka trzyczęściowa insulinowa z wbudowaną igłą 0,33x12,5mm, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 1 ml, sterylna, a’100szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 21. | Strzykawka wypełniona NaCl 0,9% 3 ml do przepłukiwań dostępu naczyniowego. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 22. | Strzykawka wypełniona NaCl 0,9% 10 ml do przepłukiwań dostępu naczyniowego. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 23. | Strzykawka wypełniona NaCl 0,9% 10 ml do przepłukiwań dostępu naczyniowego w zestawie z korkiem, do dezynfekcji zaworu bezigłowego, nasączonego 70% izopropanolem. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 24. | Igła j.u. 0,5 x 16 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 25. | Igła j.u. 0,5 x 25 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 26. | Igła j.u. 0,7 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 27. | Igła j.u. 0,8 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 320 |  |  |  |  |  |
| 28. | Igła j.u. 0,9 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| 29. | Igła j.u. 1,1 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 30. | Igła j.u. 1,2 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 31. | Igła j.u. 0,6x60mm jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 32. | Igła j.u. 0,9x70mm jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 33. | Igła j.u. 1,2x200mm jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 34. | Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki, ścięta pod kątem 45o, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um, dodatkowo zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem, sterylizowana EO, rozmiar 18G 1,2 x 40mm, sterylna a'100szt. | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 35. | Bezpieczne igły iniekcyjne w rozmiarach: 0,4 x 20 mm a'100 szt. 0,5 x 25 mm a'100 szt. 0,6 x 30 mm a'100 szt. 0,7 x 30 mm a'100 szt. 0,8 x 40 mm a'100 szt. 0,9 x 40 mm a'100 szt. 1,1 x 40 mm a'100 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 36. | Bezpieczne igły iniekcyjne w rozmiarach: 1,1 x 40 mm a'100 szt. 1,2 x 40 mm a'100 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 37. | Igły do penów 0,3 x 8 | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 38. | Igły do penów 0,25 x 8 | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 39. | Igły do mostka 1,8 x 30 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 40. | Igłowe nakłuwacze automatyczne(igła po nakłuciu musi wrócić do nakłuwacza) głębokość nakłucia 1,8; 2,4 mm | szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |
| 41. | Cewnik nr 26 – standard. Cewnik Foleya CH 26 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 42. | Cewnik nr 24 - standard. Cewnik Foleya CH 24 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 43. | Cewnik nr 22 - standard. Cewnik Foleya CH 22 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 260 |  |  |  |  |  |
| 44. | Cewnik nr 20 - standard. Cewnik Foleya CH 20 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 260 |  |  |  |  |  |
| 45. | Cewnik nr 18 - standard. Cewnik Foleya CH 18 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 260 |  |  |  |  |  |
| 46. | Cewnik nr 16 - standard. Cewnik Foleya CH 16 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 260 |  |  |  |  |  |
| 47. | Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn różne rozmiary | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 48. | Cewnik - dwudrożny do podawania tlenu przez nos dł. 150 cm na opakowaniu opis w jęz. polskim, opakowanie folia-papier | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 49. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 16 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 2o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 50. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 18 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 2o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 51. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 20 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 2o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 52. | Zatyczki do cewników większe, sterylne | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 53. | Przedłużacz do tlenu jałowy CH16x2100mm | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 54. | Przewód do ssaka jałowy średnica zew. 10,0/ wew. 7,0 x 2000mm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 55. | Łącznik do regulowanej siły ssania | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 56. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150 cm (kolor czarny), bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 57. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 1 800 |  |  |  |  |  |
| 58. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min.60mm (w części przeźroczystej - wolna od PVC), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 26 000 |  |  |  |  |  |
| 59. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, łącznik w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wkłucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60mm (w części przeźroczystej - wolna od PVC), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 60. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm o poj. 3000ml, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 61. | Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykającą się klapką, górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, bez DEHP. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 62. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego z precyzyjnym regulatorem zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza, dren dł. 150 cm., zakończony końcówką luer - lock, regulator z możliwością dokładnego ustawienia prędkości przepływu, skala w postaci koła od 0 do 250, komora kroplowa dwuczęściowa, górna twarda, dolna miękka, oddzielone między sobą opaską ułatwiającą wprowadzenie kolca do pojemnika, obsługiwany jedną ręką, sterylny. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 63. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych o określonej objętości infuzji; ostry kolec zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym , zatyczka Eurocap; biureta o poj. 150ml, z dokładną skalą (co 1 ml) i portem do wstrzyknięć, automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu się układu; mikrokroplomierz, 60 kropli=1ml +/- 0,1ml, elastyczna dolna część komory kroplowej pozwala na szybkie i łatwe ustawienie poziomu płynu, 15µm filtr infuzyjny, dwa zaciski rolkowe z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, port Y do dodatkowych wstrzyknięć. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 64. | Kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków, z pokrętłem w kolorze niebieskim (lub czerwonym lub żółtym lub białym). Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 65. | Zgłębnik żołądkowy nr 16x125 – j.u. Wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA+/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, posiadający konektor półprzezroczysty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 66. | Zgłębnik żołądkowy nr 18x125 – j.u. Wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA+/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, posiadający konektor półprzezroczysty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 67. | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 68. | Aparat do przetoczeń płynów z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) posiadający skalę z tworzywa sztucznego mocowaną do statywu wielokrotnego użytku, odporna na zmywanie i działanie preparatów dezynfekcyjnych. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 69. | Krótki kolec przelewowy umożliwiający przelewanie w bezpieczny sposób płynu z fiolek | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 70. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy perystaltycznej MEDIMA | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 71. | Filtr iniekcyjny z filtrem cząsteczkowym 5 µm, zamknięcie luer-lock | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 72. | Filtr iniekcyjny z filtrem 0,2 µm, zatrzymujący bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe, zamknięcie luer-lock | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 73. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10cm do infuzji, średnica 1,2 x 2,2 mm, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków, z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o. Jedno ramie kranika zabezpieczone dostępem bezigłowym, lewe ramię kranika zabezpieczone koreczkiem. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 74. | Pojemniki na odpady medyczne o poj. 0,7 l , z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych, kolor czerwony | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 75. | Pojemniki na odpady medyczne o poj. 2 l, z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych, kolor czerwony | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 76. | Pojemnik na odpady medyczne o poj. 10 l , z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych, kolor czerwony | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 77. | Pojemnik/worek do moczu 2000 ml – jednorazowy z podziałką, niesterylny | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 78. | Słój do zbierania moczu 2 l z podziałką, plastikowy | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 79. | Pojemnik 30 ml zakręcany | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 80. | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego o poj. 20ml | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 81. | Wzierniki do ostoskopu typu Heine, rozm. 2,5mm; 4,0mm, opak. a'50 szt. | op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 82. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z kranikiem trójdrożnym, cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem śred. 1,8mm dł. 80 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 83. | Nasadka na butelkę (bez części metalowych) umożliwiająca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika, która umożliwia bezpieczne przygotowanie leku, kompatybilne i szczelne połączenie z opakowaniami typu ecoflac. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 84. | Miski nerkowe jednorazowe | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 85. | Myjki (chusty) wykonane z polyesteru 30% i wiskozy 70% do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach 33 x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Posiadające badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opakowanie typu flow 10szt. | op. | 80 |  |  |  |  |  |
| 86. | Myjki (rękawice) wykonane z polyesteru i wiskozy do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp., o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach min. 16cm x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Myjki muszą posiadać badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów. Opak. typu flow 8 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 87. | Myjka do mycia ciała pacjenta nasączona "suchym" mydłem jedn. użytku aktywująca się po użyciu wody. Ergonomiczna budowa zapobiega zsucięciu się z ręki w trakcie używania - zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta. Wykonana z dwóch warstw: przednia - podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5,5, tylna: podkłady watolinowe; wykonana z włókniny 100g/m2 o wymiarach: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość nie mniej niż 0,5 cm. | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 88. | Łącznik międzystrzykawkowy do leków służący do szybkiego i bezpiecznego przenoszenia leków między strzykawkami. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 89. | Pieluchomajtki oddychające (opis do poz. 85a – 85b): • pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni produktu, • system zapinania w postaci podwójnych przylepcorzepów, • pieluchomajtki posiadające jeden ściągacz taliowy, • wskaźnik wilgotności w postaci minimum jednego paska, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem, • wewnętrzne barierki boczne wraz z falbankami bocznymi zapobiegające wydostawaniu się moczu skierowane do wewnątrz produktu, • wyprofilowane gumki w części pachwinowej, • system neutralizujący zapach moczu • opakowanie 30 sztukowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89a. | Pieluchomajtki oddychające dzienne rozm. M: • Chłonność wg normy ISO lub równoważnej minimum 2400 ml, • Rekomendowany obwód bioder 73-122 cm • Minimalny obwód produktu bez rozciągania - 130 cm | szt. | 1 050 |  |  |  |  |  |
| 89b. | Pieluchomajtki oddychające dzienne rozm. L: • Chłonność wg normy ISO lub równoważnej minimum 2750 ml, • Rekomendowany obwód bioder 92-144 cm • Minimalny obwód produktu bez rozciągania – 160 cm | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 90. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar Extra Large o chłonności nie mniej niż 2600 ml według normy ISO 11984-1 z suberabsorbentem, posiadające oddychającą powłokę zewnętrzną, dwie warstwy celulozy, wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu na zewnątrz, system neutralizujący zapach moczu, pas mocujący z systemem zapinania na rzepy i elementem elastycznym pozwalającym na idealne dopasowanie do ciała oraz wskaźnik wilgotności, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem. | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 91. | Penseta chirurgiczna metalowa, wielorazowa o dł 160 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |
| Poz. 57 – 61 - do oferty należy załączyć oświadczenie o zastosowanym plastyfikatorze i załącznik do oświadczenia w postaci „Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego”. „Karta” ta musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 4 – kaniule, koreczki, rękawice, podkłady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: samozamykający się zawór górnego portu, 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, międzynarodowy kod kolorów, nazwa producenta umieszczona w co najmniej dwóch miejscach bezpośrednio na kaniuli, mechanizm zapobiegający przypadkowemu otwieraniu się koreczka portu bocznego aktywowany ruchem obrotowym, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24G dł.19mm (przepływ 22ml/min); 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min); 20 G dł. 25mm (przepływ 65ml/min); 20G dł. 33mm (przepływ 61ml/min); 18G dł. 33mm (przepływ 103ml/min); 18G dł. 45mm (przepływ 96ml/min); 17G dł. 45mm (przepływ 128ml/min); 16G dł. 50mm (przepływ 196ml/min); 14G dł. 50mm (przepływ 343ml/min), sterylne – dotyczy poz. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kaniule z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z automatycznym metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia) z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, w rozmiarach 22-14G. Nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zapobiegający przypadkowemu otwieraniu się koreczka portu bocznego aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona w co najmniej dwóch miejscach bezpośrednio na kaniuli, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24G dł.19mm (przepływ 22ml/min); 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min); 20G dł. 25mm (przepływ 65ml/min); 20G dł. 33mm (przepływ 61ml/min); 18G dł. 33mm (przepływ 103ml/min); 18G dł. 45mm (przepływ 96ml/min); 17G dł. 45mm (przepływ 128ml/min); 16G dł.50mm (przepływ 196ml/min); 14G dł. 50mm (przepływ 343ml/min), sterylne – dot. poz. 2 Wymagane jest, aby kaniule, koreczki, mandryny i bezigłowe systemy pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Wyroby flizelinowe winne być wykonane z włókniny o min. gramaturze 24g/m². |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Kaniula dożylna poliuretanowa z dostępem do iniekcji | szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna bezpieczna poliuretanowa z dostępem do iniekcji | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Koreczek do kaniul, jednorazowy, luer - lock, sterylny posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka, w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku. | szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Koreczek dwufunkcyjny do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, sterylny | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Mandryn do kaniul dożylnych, wypełniający całkowicie wnętrze cewnika, końcówka luer-lock, różne rozmiary, do kaniul 22Gx25; 20Gx25; 20Gx33; 18Gx33; 18Gx45; 17Gx45; 16Gx50; 14Gx50, sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu, redukująca przypadkowe zakażenie przez dotyk, nie wymaga stosowania koreczka, bez zawartości PVC lateksu i DEHP, bez elementów mechanicznych, przezroczysta obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aspiracji, o przestrzeni martwej wynoszącej maksym. 0,09 ml, przepływ 360ml/min, sterylna | szt. | 2 800 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zastawka do dostępu bezigłowego o ergonomicznym kształcie z przeźroczystą obudową, przezierną silikonową membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu. Zastawka bez elementów metalowych, zakończona końcówkami luer-lock, musi posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu krwi/leku w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, bez lateksu i DEHP, pakowana pojedynczo, sterylna | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Korek do dezynfekcji zaworów bezigłowych, umożliwiający dezynfekcję pasywną, nasączony 70% izopropanolem, utrzymujący zdezynfekowaną powierzchnie zaworu do 7 dni, sterylny | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Produkt do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych takich jak: wejście do kanału wkłucia, części kanałów, zastawki bezigłowe, korki, kraniki, rurki itd. Gotowy do użycia 2 % roztwór chlorheksydyny w akloholu izopropylowym, wyrób medyczny. Spectrum działania B, Tbc, drożdże, V ( HBV, HIV, HCV, Rota) czas do 1 min. Opakowanie: butelka 100 ml z atomizerem. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 10. | Chusteczki do dezynfekcji łączników linii infuzyjnej i zastawek bezigłowych, nasączone 2% chlorheksydyną oraz 70% alkoholem izopropylenowym. Rozmiar złożonej: 42mm x 32mm i rozłożonej 162mm x 150mm, pakowane pojedynczo (op.100szt). | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 7 silikonowana | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 8 silikonowana | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 9 silikonowana | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 14. | Rurka ustno-gardłowa dla dorosłych Guedel size 1, 2, 3, 4 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 15. | Rurka intubacyjna z dwoma balonami (balon w balonie) umożliwiający miejscowe znieczulenie lub nawilżenie tchawicy. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 16. | Opaska do mocowania rurki intubacyjnej z laminowanymi rzepami zapewniającymi pewność mocowania, skład zestawu: biała szeroka opaska na kark, 3 niebieskie paski do mocowania rurki. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 17. | Przyrząd do zabezpieczania portu butelki (typu ecopin) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw do pomiaru diurezy z wymiennym workiem z odpływem., samouszczelniający port do pobierania próbek, dren łączący dł. 150-180 cm z zaciskiem ślizgowym, sztywna plastikowa komora 500-600ml z dokładną i czytelną skalą, filtry w komorze, zabezpieczenie zastawkami antyrefluksowymi przed cofaniem moczu z komory. Worek 2l. z odpływem i zastawką antyrefluksową. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 19. | Termometry lekarskie bezrtęciowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 20. | Bezdotykowy, bezrtęciowy termometr nie wymagający dezynfekcji do mierzenia temperatury ciała: zakres pomiaru dla trybu ciało od 30st.C do 50 st.C, odległość od powierzchni mierzonej do 10 cm, precyzja pomiaru max do +/- 0,5 st,C, czas pomiaru max 3s. Gwarancja min. 12 miesięcy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 21. | Szpatułki drewniane j.u. sterylne, pakowane pojedynczo (opak./100 szt.) | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 22. | Skalpele chirurgiczne j.u. w rozm. 10 - 24 z nazwą producenta i numerem ostrza wygrawerowanym na ostrzu (opak./100 szt.) | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 23. | Bezpieczny skalpel - ostrze chirurgiczne wykonane ze stali węglowej w przeźroczystej osłonie, uniemożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu. Skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną, mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Obudowa skalpela powinna być wyposażona w miarkę w centymetrach od 0 do 5 cm. Nadruk numer serii i data ważności wydrukowana na każdej pojedynczej sztuce. Skalpel sterylny j.u. w rozm. od nr 10 do 36, a'10 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 24. | Maseczki jednorazowego użytku | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 25. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy zintegrowany | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 26. | Słuchawki lekarskie | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 27. | Kieliszki jednorazowe do podawania leków (op.=75 szt.) | op. | 250 |  |  |  |  |  |
| 28. | Prześcieradła papierowe w roli 60 cm szer./ dł. 80 mb | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 29. | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła plus folia, gramatura 2 x 18g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min 20µm, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, o szer. 50 cm x dł. 40m z perforacją co 50 cm. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 30. | Rolka medyczna dwuwarstwowa bibułowo włókninowa, na materiale co 50 cm znajduje się nacięcie umożliwiające oderwanie podkładu, kolor rolki niebieski, rozm. szer. 50cm x dł. 50mb | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 31. | Prześcieradło jednorazowe w rolce z włókniny, wykonane z jednolitego materiału – fizeliny, na materiale co 50 cm znajduje się nacięcie umożliwiające oderwanie podkładu, rozmiar szer. 50cm x dł. 50m, kolor zielony | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 32. | Podkład higieniczny j.u. z warstwą chłonną do ochrony łóżka, wyposażony z dwóch stron taśmami samoprzylepnymi zapobiegającymi przesuwaniu się podkładu, o chłonności min. 1800 ml., rozm. 75 x 90 cm. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 33. | Jednorazowy,niepylny, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,12mm i chłonnego (SAF) rdzenia na całej długości prześcieradła-grubości minimum 0,70mm i Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 150cm ( +/- 2cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 2,6l. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy) | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 34. | Prześcieradło do transportu - nie pylące prześcieradło transportowe o wymiarach 101x 203cm. Udźwig minimum 250kg. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 35. | Fartuchy jednorazowe fizelinowe | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 36. | Ubranie dla pacjenta z włókniny typu SMS o gramaturze 30 g/m2, antystatyczne, dekolt V, 1 kieszeń, spodnie w gumkę, ciemnogranatowe, rozm. S, M, L, XL, XXL. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 37. | Koszula dla pacjenta z rozcięciem z przodu z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, niebieska, rozmiar L. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 38. | Medyczne spodenki jedn. użytku do kolonoskopii z włókniny typu SMS o gramaturze 28 g/m2, niebieskie, rozmiar uniwersalny. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 39. | Czepki z szamponem do mycia włosów, nie wymagająca używania wody. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 40. | Jednorazowy, niepylny, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego (SAF) rdzenia na całej długości prześcieradła - grubości minimum 0,78mm. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 41. | Mata chłonna o wchłanialności płynów min. 1,5l., z możliwością przytwierdzania do podłóg o wymiarach 81 cm x 121 cm (+/- 2cm). | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 42. | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG przezprzełykowego. W komplecie z ustnikiem, klipsem i sterylnym żelem, wymiary 30mm x 1000mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 43. | Rurka giętka do nabierania leków z ampułki, długość 10 cm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, z zamknięciem luer-lock, sterylna. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 44. | Papier do USG Mitsubishi K- 61B (110mmx21m) | szt. | 65 |  |  |  |  |  |
| 45. | Żel do EKG – 0,5 l | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 46. | Żel do USG – 0,5 l | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 47. | Elektroda EKG do 24 h monitorowania typu Holter na podłożu pianki z żelem ciekłym (wymiary całkowite 72x68mm, pole powierzchni adhezyjnej 3377mm2 i powierzchni żelu/pomiarowej 254mm2). | szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |
| 48. | Rękawy do sterylizacji 21cm x 200m | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 49. | Rękawy do sterylizacji 10cm x 200m | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 50. | Rękaw do sterylizacji 5cm x 200m | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 51. | Test kl. IV do pary a' 500 szt. | szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 52. | Rękawice diagnostyczne lateksowe niejałowe, bezpudrowe, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII, zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności, AQL ≤ 1,5 zgodnie z EN 455 -1, długość rękawicy min. 240mm, siła zrywania w całym okresie przechowywania 6N. Zewnętrzna powierzchnia gładka, matowa, zakończone rolowanym mankietem, wewnętrzna warstwa rękawicy pokryta polimerem. Materiał odporny na uszkodzenia- grubość pojedynczej ścianki palce min. 0,12mm -max.0,14 mm, dłoń min 0,09mm - max.0,11 mm. Przebadane na substancje chemiczne wg normy EN 374-3 z grupy kwasy, zasady i aldehydy - min. 2 poziom odporności. Wolne od akceleratorów chemicznych - tiuramów, tiomoczników, benzotiazoli; dopuszczone do kontaktu z żywnością Oznaczenie umieszczone fabrycznie na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta i adres wytwórcy, oznaczenie za zgodność z normą EN 455-1,2,3,4 - wszystkie części normy, napisy w języku polskim; rozmiar S, M, L opak. a'100szt. | op. | 2 400 |  |  |  |  |  |
| 53. | Rękawice diagnosytyczne bezlateksowe S, M, L a’ 100 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 54. | Rękawice bezpudrowe z nitrylu, o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII, chlorowane od strony wewnętrznej, zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4, zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 245mm, rozciąganie przed procesem starzenia min. 520%, po przyspieszonym starzeniu min. 460% potwierdzone raortem testowym, grubość pojedynczej ścianki: palce - min. 0,10mm - max.0,11mm, dłoń - min. 0,06 mm - max.0,07mm; rękawice hypoalegiczne, rękawice przebadane wg EN PN 374-3 na co najmniej 15 substancji chemicznych (bez cytostatyków) w tym: min.3 kwasy (organiczne i nieorganiczne) - poziom odporności min. 3; 2 alkohole 35% etanol i 70% izopropanol - poziom odporności min. 2; substancje rakotwórcze jak akrylamid – poziom odporności 6. Posiadające badania wg. EN PN 374-3 na min. 12 cytostatyków w tym Etoposide, Fluorouracil, Metotrexat, Mitomycin C. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/ adres wytwórcy, wszystkie napisy w języku polskim, oznaczenie za zgodność z normą EN 455 - wszystkie części, rozmiar S, M, L, niejałowe opak. 150szt. | op. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 55. | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor fioletowy, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, długość rękawicy minimum 240mm, grubość na palcu 0,08mm, na dłoni 0,05mm, mankiet 0,04 mm, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1,5, posiadające Certyfikat w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC, certyfikat wyrobu medycznego klasy 1 93/42/EEC, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone certyfikatem 1935/2004/EEC) oraz spełniające standardy EN455 1-4, ISO11193-1, ASTM D6319, EN420, EN374 1-3, ISO16604, ASTM F1671, ASTM D6978, rękawice o parametrach fizycznych: Siła przy zerwaniu (mediana) ≥ 6 N w czasie okresu trwałości; wydłużenie przy zerwaniu (mediana) ≥ 500 % przed starzeniem ≥ 400% po starzeniu; wytrzymałość na rozciąganie (mediana) ≥ 14 MPa przed / po starzeniu; rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz numerem serii, rozmiar XS, S, M, L - wybór ilości rozmiarów należy do Zamawiającego, opak. a'150szt. z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. | op. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 56. | Rękawice jałowe rozm. 7; 7,5; 8 | pary | 60 |  |  |  |  |  |
| 57. | Rękawice diagnostyczne lekko pudrowane lateksowe S, M ,L op. = a’ 100szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 58. | Jednorazowe niesterylne lateksowe antyalergiczne rękawice diagnostyczne zapobiegające powstawaniu jednocześnie alergii typu I i IV, o minimalnej grubości 6,5g, o braku lub niewymiernym łącznym i indywidualnym poziomie alergenów Hev b1, Hev b 3, Hev b 5 and Hev b 6.02 wykazanym w teście metodą ELIZA, np. FITkit z przynajmniej 2 różnych laboratoriów, w teście wykonanym metodą Modified Lowry, o zawartości protein nie przekraczającej 10 µg/g, wykazanej w analizie aminokwasów HPLC, o braku pasm białek wykazanym w teście metodą SDS-PAGE, o wykazanym braku lub niewymiernym poziomie antyciał IgE lateksu w surowicy 10 pacjentów z udokumentowaną alergią na proteiny lateksowe, wykazanym w badaniu RAST (radioalergosorbent), o wykazanym poziomie nie przekraczającym 10 mg/dm2 w teście na migrację ogólną zgodnie z normą EN 1186. | op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 59. | Papier EKG Cardiosmart 210/295/150 | bloczki | 300 |  |  |  |  |  |
| 60. | Papier EKG do aparatu BeneHeart R12 210x297mm | składanka | 30 |  |  |  |  |  |
| 61. | Papier do defiblyratora z nadrukiem BeneHeort D6 80mm x 20m | rolki | 30 |  |  |  |  |  |
| 62. | Papier do monitora pacjenta 50mmx20m | rolki | 30 |  |  |  |  |  |
| 63. | Papier do aparatu EKG 80mmx30m | rolki | 30 |  |  |  |  |  |
| 64. | Pasta do ścierania naskórka 160gram (op.=24 szt.) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 65. | Nebulizator z ustnikiem i drenem dla dorosłych | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 66. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem | szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| 67. | Filtr infuzyjny z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm z dodatnio naładowaną membraną (zatrzymujący bakterie, endotoksyny i zanieczyszczenia cząsteczkowe z automatycznym odpowietrznikiem) zamknięciem luer lock, o wielkości przepływu>10 ml/min. oraz efektywnej powierzchni filtrującej>4cm2 i wytrzymałości ciśnieniowej 3,1 bara, możliwość stosowania do 96 godz. bez utraty jakości terapii. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 68. | Filtr antybakteryjny do ssaka OGARIT SO-2 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 69. | Filtr do Ambu antybakteryjny/antywirusowy z portem BAKT TRAP PORT | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 70. | Jednorazowe metalowe łyżki światłowodowe do laryngoskopu rozmiar 3,4 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 71. | Papier do drukarki do defibrylatora ZOLL series M 89mm x 89 mm, kratkowany | składanka | 50 |  |  |  |  |  |
| 72. | Fartuch foliowy przedni j.u. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |