***Załącznik nr 2 do SIWZ***

## Odczynniki do analizatora hematologicznego SYSMEX XN 550

* termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy
* wymagane odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE
* zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 „O wyrobach medycznych”, odczynniki, kalibratory i kontrole muszą być zgodne z instrukcją obsługi analizatora (zalecane przez producenta)
* serwisowanie aparatu przez cały okres trwania umowy
* akredytowana kontrola międzynarodowa potwierdzona certyfikatem rocznym
* wykonanie w trakcie gwarancji oraz po upływie gwarancji, w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego przeglądu na rok, potwierdzonego przez serwis certyfikatem jakości i bezpieczeństwa
* aktualizacja oprogramowania analizatora przez cały okres trwania umowy
* w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki (w formie papierowej lub elektronicznej)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowaniaml | Ilość op. | Cena jednostkowa | PodatekVAT % | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) |
| 1 |  | Roztwór czyszczący  | 50 ml | 21 |  |  |  |  |
| 2 |  | Sulfolyser | 3x500 ml | 15 |  |  |  |  |
| 3 |  | Roztwór rozcieńczający – diluent DCL(cellpack DCL) | 20 l | 78 |  |  |  |  |
| 4 |  | Roztwór rozcieńczający – diluent DFL(cellpack DFL) | 2x1,5 l | 12 |  |  |  |  |
| 5 |  | Lysercell WDF | 2 l | 45 |  |  |  |  |
| 6 |  | Fluorocell WDF | 2x22ml | 15 |  |  |  |  |
| 7 |  | Fluorocell RET | 2x12ml | 15 |  |  |  |  |
| 8 |  | Krew kontrolna zestaw | 1x3x3ml  | 45 |  |  |  |  |