Białystok, 09.11.2017 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków myjących i dezynfekcyjnych do myjni automatycznych; Nr sprawy: 9/2017

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu z zał. nr 2 dla Cleanera i Desinfektanta przeznaczenia preparatów do mycia w myjniach Olympus ETD jedynie tych oferentów którzy zaoferują preparaty posiadające certyfikacje zgodności z normami dla urządzeń myjąco-dezynfekujących EN 15883-1, 15883-4 z posiadaną przez Zamawiającego automatyczną myjnią ETD Olympus? Certyfikacja środków chemicznych z określonym urządzeniem sprawia, że odpowiedzialność za skuteczność procesu i bezpieczeństwo ponosi producent myjni.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania płynów zgodnych z instrukcją i wymogami producenta posiadanych myjni ETD Olympus, potwierdzone pisemną zgodą producenta myjni?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3

Czy Zgodnie z instrukcją dozowania wg instrukcji producenta myjni ETD Olympus Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie płynów: Cleaner z dozowaniem 6 ml/l a w przypadku Desinfectant-a 12 ml/ l?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4 – w nawiązaniu do zapisu w załączniku nr 2 (zapis pod pakietem Ad 1,2- niepodzielone opakowanie handlowe zawiera 3 kanistry po 5 litrów preparatu (razem 15 litrów)  oraz specyfikacji technicznej poniżej pkt. 1c oraz 2b – opakowanie zawiera 5 L preparatu

Czy Zamawiający w formularzu cenowym w kolumnie ilość opakowań - ma na myśli opakowanie jako kanister 5 L czy opakowanie handlowe 3 kanistry  x 5 L ?

Odpowiedź: Opakowanie 3 kanistry x 5L

Pytanie nr 5 – w przypadku przyjętej jednostki miary w formularzu cenowym w kolumnie „ilość opakowań” jako pojedynczy kanister.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości w poz. nr 1 w dół do 16 opakowań handlowych zawierających 3 kanistry po 5L (w sumie 48 kanistrów) , lub w górę do  17 opakowań handlowych zawierających 3 kanistry po 5L (w sumie 51 kanistrów)?

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie nr 6 – w przypadku przyjętej jednostki miary w formularzu cenowym w kolumnie „ilość opakowań” jako pojedynczy kanister.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości w poz. nr 2 w dół do 33 opakowań handlowych zawierających 3 kanistry po 5L (w sumie 99 kanistrów) , lub w górę do  34 opakowań handlowych zawierających 3 kanistry po 5L (w sumie 102 kanistrów)?

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie nr 7 –  dotyczy załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płynów bez pozytywnej opinii producenta myjni posiadanej przez szpital co pozwoli zaoferować tańsze płyny ale zwiększy ryzyko uszkodzenia posiadanych myjni i wideoendoskopów?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 8 –  dotyczy załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynów bez badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność dezynfekcji w posiadanej przez szpital myjni co pozwoli zaoferować tańsze płyny ale zwiększy ryzyko nieskutecznej dezynfekcji?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 9 –dotyczy zapisów siwz oraz Par. 2 pkt. 1. Wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy w dniach roboczych ?

Odpowiedź: Tak