Białystok,  30.11.2017 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy zapytania ofertowego na: „Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania z preparatami”

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający tj. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku informuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość zamgławiania pomieszczeń o kubaturze od 10 do 1000m3?

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość ręcznego ustawienia kubatury pomieszczenia za pomocą panelu z diodami LED przed każdym procesem dezynfekcji z zewnętrznym timerem umożliwiającym nastawienie rozpoczęcia dezynfekcji w ciągu najbliższych 24h? Oferowane urządzenie nie posiada funkcji zapamiętania kilku kubatur pomieszczeń?

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające system archiwizacji danych (oprogramowanie) umożliwiający zapisanie nazwy pomieszczenia oraz operatora na komputerze? Oferowane urządzenie nie wykorzystuje kodów kresowych oraz zabezpieczeń kodem.

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające inżektorowy system umożliwiający kontrolę przepływu środka dezynfekcyjnego zamiast pompy perystaltycznej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 300 x 494 x 342mm i wadze 6,2kg wyposażone w uchwyt ułatwiający przenoszenie (mobilność)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści system do dezynfekcji oparty na środkach o pojemności 1l o stężeniu 6% lub 12% nadtlenku wodoru? Takie stężenie gwarantuje skuteczną dezynfekcję, przy zachowaniu ekonomicznego zużycia oraz umożliwi dostosowanie stężenia środka w zależności od potrzeb.

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści system posiadający działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, sporobójcze w czasie max. 60 minut?

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą dyfuzji wspomaganej nadmuchem z prędkością 80 m/s? Taka szybkość wyrzutu środka skutkuje maksymalna zdolnością do penetracji w trudno dostępne miejsca w krótkim czasie. Dodatkowo cyrkulacja obejmuje wtedy całą przestrzeń pomieszczenia. Barak konieczności podgrzewani czynnik zamgławiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym