Białystok, 12.12.2017 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku Nr sprawy 12/2017

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

- Czy cena jednostkowa w formularzu cenowym dotyczy ceny za pojedynczy test, czy ceny za pojedyncze opakowanie? 
Jeśli ww. cena jednostkowa dotyczy ceny za pojedynczy test, to czy Zamawiający dopuści zaokrąglenie w górę ilości opakowań oferowanych testów tak, aby pokryć zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odpowiedź: Cena jednostkowa dotyczy ceny za pojedynczy test. Zamawiający dopuszcza zaokrąglenie w górę ilości opakowań oferowanych testów.

- poz. 1: Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 50 ng/mL?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

- poz. 4: Czy Zamawiający dopuści testy o czułości >97% i swoistości >99%?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

- poz. 5: Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 50µg kalprotektyny / 1g kału?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

- poz. 6: Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 99% i swoistości 96,3% w porównaniu do metody cytotoksyczności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czułość 99% i swoistości 96,3% w porównaniu do PCR

- poz. 6: Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 86,7% i swoistości 91,9% w porównaniu do metody cytotoksyczności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czułość 99% i swoistości 96,3% w porównaniu do PCR

- poz. 7: Czy Zamawiający dopuści testy kasetkowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązuje od dnia wskazanego w ustawie.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę