Białystok, 15.12.2017 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku Nr sprawy 12/2017

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

1. Pakiet nr 1, pozycja nr 4,

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 4 testu kasetkowego o czułości 97% i swoistości >99%.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

2.  Pakiet nr 1, pozycja nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 5 testu kasetkowego, który posiada punkt odcięcia 500 ng/ml (50 μg hCP/g kału) dla ludzkiej kalprotektyny.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

3. Pakiet nr 1, pozycja nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 6 testu kasetkowego o czułości 99% i specyficzności > 99% w porównaniu do innych testów komercyjnych.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

4. Pakiet nr 1, pozycja nr 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 7 testu kasetkowego.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

5. Pakiet nr 1, pozycja nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 9 testu kasetkowego.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

6. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników prekalibrowanych, które nie wymagają wykonywania kalibracji, z jednoczesnym pominięciem kalibratorów w wycenie?

Odpowiedź: Tak

7. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby odczynniki posiadały aplikacje w kodach kreskowych umożliwiające wprowadzenie ich do analizatora Coag4D?

Odpowiedź: Tak

8. Dotyczy SIWZ, Rozdział I, Pkt 3. Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 4, Pakiet nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego zapisu dla pakietu nr 4 poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www……………….pl?”

Wykonawca wskazuje, iż krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności, ani tożsamym z terminem ważności odczynników hematologicznych.

Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację w pkt. 7 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1),  w Formularzu Cenowym dla Pakietu 4 (Załącznik nr 2) oraz w Projekcie umowy (załącznik nr 5) w §3 ust. 5

Odpowiedź: Tak

9. Dotyczy SIWZ, Rozdział I, Pkt 4. Wymagany termin realizacji, Pakiet nr 4:

Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznie” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie. Wskazana forma składania zamówień jest nieodpowiednia z uwagi na brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia.

Odpowiedź: Tak

10. Dotyczy SIWZ, Rozdział III. Wymagane warunki wykonania zamówienia:

Zamawiający wskazuje, iż ilości określone w Załączniku nr 2 do SIWZ, stanowią przybliżoną ilość towaru przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ewentualne ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację §1 ust. 3 Projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy SIWZ, Formularz cenowy – Załącznik nr 2, pakiet nr 4:

11. Dotyczy zapisu: „Wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego przeglądu na rok, potwierdzonego przez serwis certyfikatem jakości i bezpieczeństwa”.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga w ofercie jednego bezpłatnego przeglądu obejmującego dojazd i robociznę inżyniera serwisu bez innych dodatkowych kosztów?

Odpowiedź: Tak

12. Prosimy o potwierdzenie czy wymóg: „Serwisowanie aparatu  przez cały okres trwania umowy” oznacza dostęp do autoryzowanego serwisu przez cały okres obowiązania umowy?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – załącznik nr 5, pakiet nr 4:

13. §2 ust. 2: Zwracamy się z prośbą o usunięcie niniejszego postanowienia. Wykonawca wskazuje, iż istnieje możliwość zmiany cen transferowych producenta zarówno poprzez obniżenie, jak i podwyższenie, zaś niniejszy zapis nie zabezpiecza interesów Wykonawcy w przypadku podwyżek cen oferowanych odczynników, które również mają miejsce.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

14. §2 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin zapłaty za realizację przedmiotu umowy wynosił do 30 dni licząc od daty wystawienia faktury?

Wykonawca wskazuje, iż nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przenoszone na Klientów przedsiębiorcy, wśród których jest również Zamawiający. Z uwagi na przyjętą praktykę regulowania faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się jedynie z ważnych powodów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

15. §2: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.

Odpowiedź: Tak

16. §3 ust. 2: Prosimy  usunięcie z niniejszego postanowienia zwrotu „druki informacyjne w języku polskim”. Proponujemy w to miejsce zapis w brzmieniu: „Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy ulotki informacyjne w języku polskim, zawierające informacje dotyczące postępowania z odczynnikami”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

17. §4 ust. 1 lit. b) i lit. c): Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Wykonawca wskazuje, iż kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź: Tak

18. §4 ust. 1 lit. a): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia Projektu umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wartości umownej towaru (brutto).

Wykonawca wskazuje, iż w sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Tak

19. §4 ust. 3: Prosimy o uzupełnienie postanowienia następującym zwrotem: „…zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź: Tak

20. §4: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości pozostałej do realizacji części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §7 niniejszej umowy”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

21. §8: Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana do koordynowania dostaw  jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie/tylko przez tę osobę mają być realizowane?

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku realizacji (wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę.

Odpowiedź: Nie, przez tą osobę lub osobę ją zastępującą (zgodnie z upoważnieniem).

22. Ze względu na okres urlopowy – przedświąteczny – czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert przynajmniej o jeden dzień?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ