Załącznik nr 2 do SIWZ

## Odczynniki do analizatora  równowagi kwasowo-zasadowej Cobas B 221

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 „O wyrobach medycznych”, odczynniki, kalibratory i kontrole muszą być zgodne z instrukcją obsługi analizatora (zalecane  przez producenta)

- serwisowanie aparatu  przez cały okres trwania umowy ( w trakcie gwarancji i po upływie gwarancji)

- wykonanie w trakcie gwarancji oraz po upływie gwarancji, w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego przeglądu na rok , potwierdzonego przez serwis certyfikatem jakości i bezpieczeństwa

- aktualizacja oprogramowania analizatora przez cały okres trwania umowy

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki (w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Ilość testów | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | S1 Rinse Solution | 2x1850 ml | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | S2 Fluid Pack | 1 zestaw | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | S3 Fluid Pack | 1 zestaw | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Cloth Catcher | 250 szt | 18 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ampule adapter | 150 szt | 18 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Fill port | 1 szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Air Filter | 4 szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Odczynnik odbiałczający | 1 szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Elektroda PCO2 | 1 szt | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Elektroda PO2 | 1 szt | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Elektroda pH | 1 szt | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Elektroda referencyjna | 1 szt | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Elektroda Na | 1 szt | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Elektroda K | 1 szt | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Elektroda Cl | 1 szt | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Elektroda Ca | 1 szt | 2,1 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Elektroda glukoza, mleczany (sensor contact) | 1 szt | 42 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Papier do drukarki | 6 rolek | 9 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | THB cuvette packed | 1 szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Kalibrator hemoglobiny (5x1,2 ml) | 1 op | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Tube holder complete | 1 szt | 9 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Zestaw do czyszczenia elektrody cl | 1 zestaw | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Materiał kontrolny do kontroli manualnej na 3 poziomach - zestaw | 3x30x1,7 | 9 zestawów |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |