Załącznik nr 2 do SIWZ

## Pakiet 1 – szybkie testy

- do oferty przetargowej muszą być dołączone metryki zestawów

- - termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- - wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- - zestaw testów kasetkowych do wykrywania krewi utajonej w kale:

• testy specyficzne (bez diety)

• czułość testu 40 ng/ml

- - zestaw testów kasetkowych do wykrywania przeciwciał H.pylori w surowicy, osoczu, krwi pełnej

- - zestaw testów kasetkowych do wykrywania antygenu H.pylori w kale  test z użyciem p.ciał monoklonalnych przeciw H.pylori z kontrolą pozytywną w zestawie

- - zestaw testów paskowych do wykrywania G.lamblia w kale czułość 100%, swoistość 95%

- - zestaw testów kasetkowych do wykrywania kalprotektyny w kale, stężenie 50 ng/ml

- - zestaw testów kasetkowych do wykrywania toksyny A / B Clostridium difficile czułość 100%, swoistość 91% w porównaniu do PCR

- - zestaw testów paskowych do wykrywania GDH Clostridium difficile

- - zestaw testów kasetkowych III generacji do wykrywania HIV

- - zestaw testów paskowych do wykrywania wirusa grypy – kompletny zestaw z wymazówkami

- - zestaw testów kasetkowych do wykrywania kiły

- - w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki (w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Ilość testów | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Krew utajona w kale | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Testy do wykrywania H.pylori w surowicy, osoczu, krwi pełnej | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Testy do oznaczania H.pylori w kale | 1140 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Test immunochromatograficzny do wykrywania atygenu Gardia lamblia w kale | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Test do wykrywania klaprotektyny w kale | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Test do wykrywania Clostridium difficile w kale toksyna A / B | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Test do wykrywania GDH C.difficile | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Test do wykrywania HIV | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Test do wykrywania wirusa grypy typu A i B | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Test kasetkowy do oznaczania przeciwciał przeciwko kile | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Pakiet 2 – odczynniki  koagulologiczne do koagulometrów Koag 4D i Bioksel CC3003

- do oferty przetargowej muszą być dołączone metryki odczynników

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- ISI w zestawie do oznaczania czasu protrombinowego powinno być  1,0 – 1,3

- odczynnik do oznaczania czasu PT musi zawierać czynnik neutralizujący heparynę

- odczynniki, kalibrator  i osocza kontrolne muszą być tego samego producenta

- serwisowanie aparatu przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego bezpłatnego przeglądu na rok przez serwis, na miejscu w laboratorium, potwierdzonego certyfikatem jakości i bezpieczeństwa

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki (w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Maksymalna wielkość opakowania ml | Ilość ml | Cena jednostkowa za ml | Podatek VAT % | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Zestaw do oznaczania czasu protrombinowego | 10 | 9000 ml |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Zestaw do oznaczania czasu kaolinowo- kefalinowego (pełen zestaw z CaCl2) | 10 | 600 ml |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Zestaw do oznaczania fibrynogenu(pełen zestaw z rozcieńczalnikiem) | 2 | 450 ml |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CaCl2 0,025 mol | 30 | 300 ml |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Kalibrator | 1 | 270 ml |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Osocze kontrolne normalne | 1 | 300 ml |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Osocze kontrolne patologiczne | 1 | 300 ml |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Naczynka do koagulometru Koag 4D i CC 3003 | 500 szt. | 150 op. (1 x 500 szt.) |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Pakiet 3 – paski do analizatora moczu Cobas u 411

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 „O wyrobach medycznych”, odczynniki, kalibratory i kontrole muszą być zgodne z instrukcją obsługi analizatora (zalecane  przez producenta)

- serwisowanie aparatu przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy  jednego  przeglądu na rok, potwierdzonego certyfikatem jakości i bezpieczeństwa

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki (w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania szt. | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Paski do moczu Combur 10 test M | 100 | 180 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Paski kontrolne Control test M | 50 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Mocz kontrolny normalny | 12 ml | 3 x (12x12) |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Mocz kontrolny patologiczny | 12 ml | 6 x (12x12) |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Pakiet 4– odczynniki do analizatora hematologicznego    SYSMEX xs-800i

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 „O wyrobach medycznych”, odczynniki, kalibratory i kontrole muszą być zgodne z instrukcją obsługi analizatora (zalecane  przez producenta)

- serwisowanie aparatu  przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego przeglądu na rok, potwierdzonego przez serwis certyfikatem jakości i bezpieczeństwa

-  aktualizacja oprogramowania analizatora przez cały okres trwania umowy

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki (w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ml | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roztwór czyszczący | 50 ml | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Sulfolyser | 3x500 ml | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Roztwór rozcieńczający – diluent (cellpack) | 20 l | 36 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Stromatolser 4DS | 42 ml | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Stromatolyser 4DL | 2 l | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Krew kontrolna na trzech poziomach - zestaw | 2,0 ml | 36 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 5 – barwniki do hematologii

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki (w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ml | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek ###### VAT % | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Odczynnik May-Grunwald | 500 | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Odczynnik Giemzy | 500 | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Olejek immersyjny do mikroskopów | 50 | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |