Białystok,  08.10.2018 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 6/2018)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

1. Ad Załącznik nr 5 do SIWZ punkt 105, załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy paragraf 5 punkt 6

Wnosimy o zmianę zapisu ‘’wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych’’ na ‘’wymagana wymiana tego samego podzespołu po 3 naprawach gwarancyjnych’’

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Ad Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy paragraf 2 punkt 10

Wnosimy o zmianę zapisu ‘’okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji aparatu’’ na ‘’okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji aparatu pomijając sytuację, w której Wykonawca zapewnia aparat zastępczy’’.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Ad Ogłoszenie, III. 1.3), SIWZ rozdział II 1c)

Prosimy o wyjaśnienie zapisu, ponieważ w SIWZ i ogłoszeniu Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określił, że nie stawia w tym zakresie wymagań, jednocześnie wymagając od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją  o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją  o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób.

4. Ad SIWZ rozdział I punkt 5 c)

Prosimy zmodyfikować wymagania w punkcie 5 dotyczących czasu rozpoczęcia prac serwisowych na max. do 48 godzin tj.2 dni robocze od dnia zgłoszenia zgodnie z zapisem w załączniku nr 5 punkt 106.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Ad SIWZ rozdział I punkt 5 c)

Prosimy o zmodyfikowanie zapisu w punkcie 5 c) z ‘’czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonywania napraw, licząc od chwili rozpoczęcia prac serwisowych – max. do 7 dni wliczając w to dni wolnej od pracy’’ na ‘’czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonywania napraw, licząc od chwili rozpoczęcia prac serwisowych – max. do 7 dni roboczych’’

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Ad SIWZ rozdział I punkt 5 c)

Prosimy o zmodyfikowanie zapisu w punkcie 5 c) ‘’w przypadku przewidywanej naprawy dłuższej niż 7 dni bezpłatne wstawienie na czas naprawy mobilnego aparatu zastępczego o zbliżonych parametrach technicznych’’ na ‘’w przypadku przewidywanej naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych bezpłatne wstawienie na czas naprawy mobilnego aparatu zastępczego o zbliżonych parametrach technicznych’’

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7. Ad SIWZ rozdział I punkt 5 c)

Prosimy o wyjaśnienie czy za spełnienie warunku wydania świadectwa sprawności aparatu uznane będzie dokonanie wpisu do paszportu technicznego urządzenia czy też wydanie certyfikatu bezpieczeństwa sprzętu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wydania certyfikatu bezpieczeństwa sprzętu medycznego.

8. Ad Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy paragraf 2 punkt 7 d)

Czy Zamawiający poprzez pojęcie dokumentacja techniczno-serwisowa uzna dostarczenie wypełnionego paszportu technicznego; harmonogramu przeglądów technicznych; wykazu materiałów zużywalnych rekomendowanych przez producenta oraz instrukcji obsługi?

Odpowiedź: Tak.

9. Ad Załącznik nr 5 do SIWZ, inne wymagania pkt 104

W związku z wymaganiem określonym przez Zamawiającego polegającym na zintegrowaniu/podłączeniu oferowanego aparatu USG do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wolną licencję, która umożliwi wykonanie przez Oferenta stawianego wymogu lub alternatywnie w przypadku braku wolnej licencji podanie firmy producenta, którego rozwiązanie informatyczne Zamawiający posiada w swojej placówce. Powyższe jest konieczne do określenia kosztów ofertowych i stawek VAT, które są niezbędne do przygotowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający używa system RIS/PACS firmy Pixel Technology, jednak nie posiada wolnej licencji na integrację aparatu USG.