Załącznik nr 2

Paski do glukometrów

- oferent zobowiązuje się dostarczyć z pierwszym zamówieniem,  17 glukometrów w cenie pasków diagnostycznych

- wymagane paski i glukometr zgodne z Dyrektywami  Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- wymagania jakie musi spełniać glukometr:

• autokodowanie paska – cecha autocoding

• paski kalibrowane do osocza

• automatyczny wyrzut (nie uwalniacz) paska

• pomiar glukozy oparty o metodę z oksydazą

• informacja pisemna o wpływie substancji interferujących, z podaniem kierunku interferencji ( zaniżenie lub zawyżenie wyniku pomiaru)

• środki do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi nie mogą mieć wpływu na pomiar

• wynik pomiaru glikemii niezależny od hematokrytu w zakresie min.20 – 60 %

• pomiar stężenia glukozy z zakresie min. 20 – 600 mg/dl

• wielkość wprowadzanej próbki max: 7µl

•  automatyczne wykrywanie wprowadzonego paska

• automatyczne wprowadzenie próbki

• mianowane roztwory kontrolne na co najmniej 2 poziomach w ilości wystarczającej do codziennej kontroli wszystkich glukometrów

• dokumentacja do każdego glukometru w postaci  paszportów technicznych

• przeszkolenie personelu, serwis techniczny na koszt oferenta,

• instrukcja obsługi musi być w języku polskim – załączyć w formie papierowej

• gwarancja przez cały okres trwania umowy, obejmująca wymianę uszkodzonych glukometrów

• paski pakowane po 50 szt.

| Lp. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski do glukometrów | op. | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |