Białystok, 14.06.2019 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  „Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

- 1. Pakiet nr 3 poz. 6-9, 15,16-17,

- Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź: Nie

- 2. Pakiet nr 3 poz. 6-9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z tłokiem w kolorze niebieskim umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

3. Pakiet nr 3 poz. 6-9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z przewężeniami w jej środkowej części?

Odpowiedź: Nie

4. Pakiet nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml luer pakowaną po 80szt. z przeliczeniem w formularzu aortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Nie

- 5. Pakiet nr 3 poz. 25-33

- Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź: Nie

6. Pakiet nr 3 poz. 25-31

- Czy Zamawiający dopuści igły oznaczone kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Nie

- 7. Pakiet nr 3 poz. 57-59, poz. 65, 74

- Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź: Nie

- 8. Pakiet nr 3 poz. 57

- Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych w kolorze bursztynowym?

Odpowiedź: Nie

- 9. Pakiet nr 3 poz. 59

- Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą dwukanałową posiadającą odpowietrzniki z filtrem wzmocnioną włóknem szklanym o długości komory w części przezroczystej 55 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie

- 10. Pakiet nr 3 poz. 65 i 74

- Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu?

Odpowiedź: Nie

- 11. Pakiet nr 4 poz. 1-2,4-5,8

- Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź: Nie

- 12. Pakiet nr 4 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści kaniule z zastawką antyzwrotną, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka?

Odpowiedź: Nie

- 13. Pakiet nr 4 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków w rozmiarach i przepływach:

- - 22G – 0,80 x 25mm     38ml/min.

- - 20G – 1,0 x 32 mm      64ml/min.

- - 18G – 1,2 x 45 mm     100ml/min.

- - 18G – 1,2 x 38 mm     105ml/min.

- - 17G – 1,5 x 45 mm     140ml/min.

- - 16G – 1,7 x 45 mm     200ml/min.

- - 14G – 2,2 x 45mm      310ml/min.?

Odpowiedź: Nie

- 14. Pakiet nr 4 poz. 1-2

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na kaniuli?

Odpowiedź: Nie

- 15. Pakiet nr 4 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną wykonaną z FEP z dwoma paskami widocznymi w RTG?

Odpowiedź: Nie

- 16. Pakiet nr 4 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną z filtrem hydrofobowym, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka?

Odpowiedź: Nie

- 17. Pakiet nr 4 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną w rozmiarach i przepływach:

- - 24G – 0,7 x 19mm 23ml/min.

- - 20G – 1,1 x 32mm 65ml/min.

- - 18G – 1,3 x 45mm 100ml/min.

- - 18G – 1,3 x 32mm 95ml/min.

- - 17G – 1,5 x 45mm 142ml/min.

- - 16G – 1,7 x 45mm 200ml/min.

- - 14G – 2,1 x 45mm 305ml/min.?

Odpowiedź: Nie