Białystok,  25.05.2020 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający tj. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK                          w Białymstoku informuje:

1. Pakiet 1, pozycja 6 - Czy Zamawiający ma na myśli op= 2 x 500szt?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli opakowanie 500 szt. w ilości 5 op.

2. Pakiet 1, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści op= 2 x 500szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli opakowanie 500 szt. w ilości 5 op.

3. Pakiet 1, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiedź: Tak

4. Pakiet 1, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej?

Odpowiedź: Tak

5. Pakiet 1, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek z foli poliuretanowej w rozmiarze 6x7cm, posiadający system aplikacji „ramka” oraz taśmę do opisu, rozcięcie, zaokrąglone brzegi, pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

6. Pakiet 1, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 5,8x8cm, posiadający wzmocnione od wewnątrz skrzydełka włókniną oraz taśmę do opisu, rozcięcie, zaokrąglone brzegi, pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

7. Pakiet 1, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 50x2szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

8. Pakiet 1, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiedź: Tak

9. Pakiet 1, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiedź: Tak

10. Pakiet 1, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Nie

11. Pakiet 1, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści kompresy nasączone alkoholem w rozmiarze 30x65mm?

Odpowiedź: Tak

12. Pakiet 1, pozycja 23, 24 - Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną o długości 4m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

13. Pakiet 1, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź: Nie

14. Pakiet 1, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o długości 10m w stanie nierozciągniętym, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie

15. Pakiet 1, pozycja 23-31, 32-39, 41 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie

16. Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 2-komorowym?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

17. Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z serwetą z otworem bez rozcięcia?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

18. Pakiet 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego, jałowy o składzie:

a)kompresy z gazy wlk. Ok. 7,5 cm x 7,5 cm 
b)imadło metalowe wlk. 14 cm (zamiast 13 cm), 
c) metalowe nożyczki ostro -ostre 11,5 cm (zamiast 11cm)
d) kleszczyki pean metalowe 18 cm (zamiast peseta anatomiczna metalowa d. 11cm)
e) serweta podfoliowana 90 cm x 75 cm  
f) serweta podfoliowana 50 x 75 cm z otworem przylepnym o śr. 7 cm (zamiast 90 cm x 75 cm z otworem)
zestaw dodatkowo zawiera:
- pojemnik 3-komorowy
- opatrunek foliowy z ramką samoprzylepny 10 x 15 cm
opakowanie zewnętrzne : torebka.

Odpowiedź: Tak

19. Pakiet 2, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów jałowy o składzie: 
a) kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm (zamiast tupfer wielkości śliwki ) 6 szt
b) nożyczki metalowe ostro -ostre wlk. Ok.11 cm
c) pęseta anatomiczna metalowa wlk. 14,5 cm (zamiast Ok. 12 cm)
Zapakowany opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym.

Odpowiedź: Tak

20. Pakiet 2, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zdjęcia szwów w opakowaniu typu folia – papier?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

21. Pakiet 2 pozycja 5 - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 150 opakowań a’2szt czy 150 sztuk?

Odpowiedź: 150 opakowań a’2 szt.

22. Pakiet 2 pozycja 6 - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 150 opakowań a’3szt czy 150 sztuk?

Odpowiedź: 150 opakowań a’3 szt.

23. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 22 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź: Nie