## Załącznik nr 2

## Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawianych oznaczeń/36 m-cy | J.m. | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakow. | VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSH | 6900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FT4 | 2400 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FT3 | 1800 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Troponina I | 9000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Troponina T wysokoczuła | 1500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HBs Ag | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | HCV | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Anty HBs | 360 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PSA | 1800 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IgE całk. | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA 19-9 | 1200 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CA 125 | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CA 15-3 | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CEA | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AFP | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Witamina B12 | 1500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kw. foliowy | 2100 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Prokalcytonina „BRAHMS PCT) | 1800 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wit. D3 | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | NT-proBNP | 4500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | HE-4 | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | kalibratory |  | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Surowica kontrolna normalna |  | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Surowica kontrolna patologiczna |  | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

### Dzierżawa analizatora

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy | Cena netto za 1 m-c | VAT% | Kwota VAT | Cena brutto za 1 m-c | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do wykonywania w/w testów zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie analizatora | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Akcesoria i części zużywalne

| Lp. | Nazwa | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: W formularzu ofertowym  należy podać sumę  oferowanych kwot  za odczynniki,  dzierżawę analizatora oraz akcesoriów i części

zużywalnych

##### Opis przedmiotu zamówienia

- zamawiający dopuszcza składanie ofert na analizatory używane – rok produkcji 2014 (nie starsze) – podać rok produkcji

- wymagane:  znak CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych

- możliwość wykonywania hormonów tarczycy, markerów sercowych, chorób zakaźnych, markerów wątrobowych, białek specyficznych, markerów nowotworowych, markerów sepsy, anemii, osteoporozy,  wszystkie parametry muszą być wykonywane na jednym analizatorze

- możliwość wykonywania pojedynczych badań bez zwiększenia kosztów

- woda do aparatu jest podstawiana w przeznaczonym do tego pojemniku

- pojemnik na ścieki

- kuwety pomiarowe jednorazowego użytku

- końcówki jednorazowego użytku

- dostępność  minimum 16 testów jednocześnie

- stała gotowość aparatu do pracy

- automatyczne testowanie odczynników i systemu

- termin ważności odczynnika roboczego min. 6 miesięcy od daty dostawy

- odczynniki w postaci gotowej do użycia

- wykonawca zapewnia  kontrole w ilości  potrzebnej do wykonania podanej ilości oznaczeń

- wykonawca zapewnia materiały zużywalne i akcesoria konieczne do prawidłowej pracy aparatu w ilości potrzebnej do wykonania podanych niżej ilości oznaczeń

- chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli przez 24 godz.

- identyfikacja próbek za pomocą kodu kreskowego

- stałe monitorowanie poziomu odczynników i badanych próbek

- możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora

- średni czas wykonania oznaczeń 10-60 minut

- instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (załączyć w formie papierowej lub elektronicznej)

- aparat musi być wyposażony w  UPS (umożliwiający pracę aparatu przy braku prądu przez co najmniej 30 min.)

- wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć w formie papierowej

lub elektronicznej)

- w przypadku preparatów szkodliwych dostarczenie z pierwszą dostawą kart charakterystyki odczynników (W formie papierowej lub elektronicznej).

- lodówki na odczynniki – jedna z przeszklonymi drzwiami, poj. ok. 390 l, z funkcją kontroli temperatury; druga poj. ok 90 l

- serwis techniczny analizatora i lodówek, udzielany nieodpłatnie w ciągu trwania całej umowy. Przeglądy techniczne co najmniej raz w roku. Wykonawca potwierdzi przeglądy techniczne certyfikatem jakości i bezpieczeństwa.

- Czas naprawy analizatora nie dłużej niż 48 godz.. W przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godz. dostawca zapewnia urządzenie zastępcze lub pokryje koszty wykonania badań w najbliższym laboratorium

- podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego na koszt dostawcy

- gwarancja przez cały okres trwania dzierżawy na aparat

- aparat musi być zainstalowany i personel przeszkolony do 30 dni od daty podpisania umowy

- Po wygaśnięciu umowy i nie przedłużeniu umowy dzierżawnej aparat musi zostać odebrany z laboratorium w przeciągu trzech miesięcy.     W przeciwnym razie aparat zostanie zutylizowany na koszt dostawcy.

- Dostawca zapewni stół laboratoryjny pod aparat

- Dostawca wykona zabudowę (meble i fotele) Laboratorium (pracownia i pokój socjalny).