Białystok, 10.07.2020 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  „Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku” Nr sprawy: 5/2020

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

Pakiet nr 1 pozycja 32

Zamawiający wyraził zgodę na zaoferowanie zestawu do pobierania i transportu wymazów z nosa lub gardła składającego się z sterylnej wymazówki z tworzywa z główką z wiskozy, pakowanej w sterylną probówkę transportową, a następnie w blister papier-folia, z nalepką plombą przeznaczoną do naklejenia w miejscu połączenia probówki z korkiem.

Wymazówka jest już umieszczona w probówce transportowej, czy mimo to na pewno należy zaoferować dodatkową probówkę? Jeśli tak to jakim rozmiarze?

Odpowiedź: Tak, probówki poj. ok. 11 ml (ø16 mm x 100)