Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 – sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku i drobny sprzęt laboratoryjny

| Lp. | Nazwa artykułu Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku | J.m. | Ilość | Producent/ nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | końcówki do pipet automatycznych Medlab poj. 20, 50, 100, 200l, | szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | końcówki do pipet automat. Medlab poj. 500, 1000l, | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pipety plas. Pasteura poj.3 ml bez mikrokapilary | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | probówki Eppendorf poj. 1,5 ml bezbarwne z korkiem | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pojemniki do moczu poj.120 ml z nakrętką | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pojemniki do moczu poj.120 ml z nakrętką, aseptyczne | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki transportowe typu FALCONE poj. 50 ml z zakrętką, samostojące, stożkowe | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemniki na kał z łopatką poj. do 25 ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pojemniki na kał z łopatką – sterylne, poj. do 25 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | bagietki plastikowe - równe na całej długości, bez przewężeń, łopatek, harpunów na końcach | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówki plastikowe okrągłodenne PS poj. 11ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówki plastikowe z PP poj. 5ml | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Korki do probówek plast. Poj 5ml | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówki stożkowe z PP poj. 10 ml | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Naczynko 0,7 ml niebieskie do Cobas | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Probówki do wirowania moczu poj. 12 ml, z wgłębieniem na 0,5ml osadu moczu. | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kamery z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu, z PS, 10-miejscowe | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Probówki pojemności 11 ml z korkiem, pakowane po 5, sterylne | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Szkiełka podstawowe o grubości 1 mm ze szlifowanymi krawędziami i polem do opisu | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Szkiełka podstawowe cięte bez pola do opisu | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ### Sziełka nakrywkowe 24x24mm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | OB. - 200l – mikrometoda (probówka + kapilara + rurka opadowa) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Morfologia - 100l – mikrometoda (probówka + kapilara) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Biochemia - 250l – mikrometoda (probówka + kapilara) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Koagulologia – 250 l – mikrometoda (probówka + kapilara) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pojemnik z plexi z pokrywą na drobny sprzęt laboratoryjny „but” mały | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Statyw na 100 probówek śr. 16 mm ze styropianu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Statyw na 50 probówek śr. 16 mm ze styropianu | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ### Wymazówka z tworzywa z główką z wiskozy, z podłożem transportowym Amies bez węgla, pakowane indywidualnie w blistry papier-folia, sterylne | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ### Wymazówka z tworzywa z główką z wiskozy, z podłożem transportowym Amies z węglem, pakowana indywidualnie w blistry papier-folia, sterylna | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Wymazówka z tworzywa z główką z wiskozy, bez podłoża w probówce transportowej (plasikowy patyczek, wiskozowy wacik), pakowana indywidualnie w blistry papier-folia, sterylna | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ### Zestaw do pobierania i transportu wymazów z gardła i nosa,( wymazówka z tworzywa, główka z wiskozy, pakowana indywidualnie w blistry papier-folia, sterylna, sterylna probówka do transportu, nalepka plomba przeznaczona do naklejenia w miejscu połączenia probówki z korkiem) | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ### Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu, | szt. | 20 x 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ### Staza jednorazowego użytku z gumy bezlateksowej do pobierania krwi, w rolce z perforacjami do oddzielania pojedynczych sztuk, po 25 szt. w rolce | op. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ### Torebki na próbki z zamknięciem typu „snap” ### 7 x 10 cm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ### Torebki na próbki z zamknięciem typu „snap” ### 12 x 18 cm | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ### Torebki na próbki z zamknięciem typu „snap” ### 20 x 25 cm | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ### Pudełko na 50 preparatów mikroskopowych | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ### Pojemnik z tworzywa ø111x128mm z otworem ø85mm, z wewnętrznym wieczkiem uszczelniającym oraz nakrętką, w komplecie z torebką z napisem BIOHAZARD do zabezpieczenia produktu | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ### pipeta automatyczna stałopojemnościowa poj.50µl | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ### pipeta automatyczna stałopojemnościowa poj.100µl | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ### pipeta automatyczna stałopojemnościowa poj.200µl | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ### pipeta automatyczna stałopojemnościowa poj.500µl | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ### pipeta automatyczna stałopojemnościowa poj.1000µl | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ### pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa poj.100 - 1000µl | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ### statyw szeregowy do automatycznych pipet jednokanałowych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ### statyw obrotowy do automatycznych pipet jednokanałowych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ### czasomierz/stoper laboratoryjny z alarmem, odmierzający czas w zakresie od 0 do 99 min. 59 sek., z dokładnością ustawienia do 1 sek., sposób mocowania – podstawka, magnez, klips | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ### Gaziki do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi, nasączone 70% alkoholem izopropylowym o wymiarach 30x60mm, pakowane indywidualnie w formie saszetek | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Pakiet nr 2 – zamknięty system aspiracyjno – próżniowy pobierania krwi

- Zamknięty system pobierania krwi musi być systemem aspiracyjno – próżniowym

- Cały sprzęt musi pochodzić od tego samego producenta

- Z pierwszym zamówieniem ma być dostarczony statyw do OB

| L.p. | Nazwa artykułu System zamknięty do pobierania krwi próżniowo- aspiracyjny | J.m. | Ilość | Producent/ nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki do badania trombocytów przy małoplytkowości rzekomej z EDTA i jonami Mg, poj. 2,7 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gazometria poj. 2,0 ml | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | OB poj. 3,0 – 3,5 ml | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Biochemia poj. 5,0 – 5,5 ml | szt. | 16 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Morfologia 2,5 - 2,6 ml, Ø 13 mm, wys. 65 mm | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Koagulologia 2,9 – 3,0 ml, Ø 13 mm, wys. 65 mm | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igły Ø 0,7; Ø 0,8; Ø 0,9 | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła motylkowa z drenem do 80 mm, Ø 0,6; Ø 0,8; Ø 0,9 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Adapter membranowy | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | multiadapter | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Filtr odpowietrzający do gazometrii | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Staza do pobierania krwi , z zapięciem automatycznym i możliwością wstępnego poluzowania opaski, autoklawowalna | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | pojemniki plastikowe z wkładem chłonnym 114xǿ44mm,do transportu materiału biologicznego | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | pudełka kartonowe do transportu materiału biologicznego, w pojemnikach 114xǿ44mm | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | pudełka kartonowe do transportu materiału biologicznego, wymiary: 148 x 148 x 118mm na pojemniki poj. 10 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | pudełka kartonowe do transportu materiału biologicznego, wymiary: 148 x 148 x 118mm na pojemniki poj. 50 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Stołowy stojak na odpady | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Worki do stojaka na odpady | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |