Załącznik nr 2 do SIWZ

## Odczynniki do analizatorów hematologicznych SYSMEX xs-800i i SYSMEX xn 550

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 „O wyrobach medycznych”, odczynniki, kalibratory i kontrole muszą być zgodne z instrukcją obsługi analizatora (zalecane  przez producenta)

- serwisowanie aparatu  przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego bezpłatnego przeglądu na rok, potwierdzonego przez serwis certyfikatem jakości i bezpieczeństwa

- aktualizacja oprogramowania analizatorów przez cały okres trwania umowy

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki ( w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ml | Ilość op. na 36 miesięcy | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość netto (zł) | Kwota VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roztwór czyszczący | 50 ml | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Sulfolyser | 3x500 ml | 21 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Roztwór rozcieńczający – diluent (cellpack) | 20 l | 33 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Stromatolser 4DS | 42 ml | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Stromatolyser 4DL | 2 l | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Krew kontrolna na trzech poziomach do xs 800i - zestaw | 2,0 ml | 36 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Roztwór rozcieńczający – diluent DCL(cellpack DCL) | 20 l | 60 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Roztwór rozcieńczający – diluent DFL(cellpack DFL) | 2x1,5 l | 9 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Lysercell WDF | 2 l | 36 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Fluorocell WDF | 2x22ml | 12 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Fluorocell RET | 2x12ml | 15 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Krew kontrolna na 3 poziomach do xn 550 - zestaw | 1x3x3ml ml | 24 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Krew kontrolna BF do xn 550 - zestaw |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  | X | X | X | X |  |  |  |