Białystok, 15.12.2020 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  „Dostawę środków ochrony indywidualnej do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

1. Pakiet 2, Czy zamawiający wyłączy maseczki (poz. 1,2,3) do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

2. Pakiet 2 poz. 2 , 3, Czy Zamawiający dopuści maski FFP2 ( poz.2)  i FFP3 ( poz. 3)  o równoważnej konstrukcji, spełniające normy wskazane przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Pakiet 2 poz. 4, Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Tak

4. Pakiet 2 poz. 7, Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

Odpowiedź: Tak

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 02 pozycji 1 (Maseczki chirurgiczne jednorazowego użytku w kolorze niebieskim) oraz 3 (Maseczki FFP2 maska ochronna z gumkami)?

Pozwoli to wielu oferentom (hurtowniom, producentom) na złożenie ważnych ofert a co za tym idzie uzyskanie przez Szpital bardziej korzystnej ceny a taki jest cel przetargów publicznych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

6. Pakiet nr 2 poz. 2,3, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

7. Pakiet nr 2 poz. 1, Czy Zamawiający wymaga masek medycznych typu ii według aktualnej norm pn en 14683:2019 zgodnie z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych umieszczonymi na stronie Ministerstwa zdrowia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. Pakiet nr 2 poz. 2-3, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie masek kapsułkowych / kopułowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

9. Pakiet nr 2 poz.2,3, Czy Zamawiający wymaga aby maski posiadały Certyfikaty CE oraz Deklaracje Zgodności dla środków ochrony indywidualnej oraz zgodnie z przepisami aby każda maska była oznaczona znakiem CE wraz z numerem jednostki notyfikującej produkt

Odpowiedź: Tak

10. Pakiet nr 2 poz. 5, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie mankietu poliestrowego?

Odpowiedź: Tak

11. Pakiet 1, pozycja 1, Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,01mm, długość min 240mm. AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.  Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

12. Pakiet 1, pozycja 2, Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm,  na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL  1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 lub 200 szt. dla wszystkich rozmiarów (z przeliczeniem zaoferowanej ilości). Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

13. Pakiet 2, pozycja 2, Czy Zamawiający dopuści wycenę maski w opakowaniu a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź: Tak

14. Pakiet 2, pozycja 2, Czy Zamawiający dopuści wycenę maski z parametrami dla oporu wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 2,77 mbar (277 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,37 mbar ( 237 Pa)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

15. Pakiet 2, pozycja 3, Czy Zamawiający dopuści wycenę maski w opakowaniu a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź: Tak

16. Pakiet 2, pozycja 4, Czy Zamawiający dopuści wycenę fartucha występującym w standardowych rozmiarach: L, XL ?

Odpowiedź: Tak

17. Pakiet 2, pozycja 4, Czy Zamawiający dopuści wycenę fartucha w opakowaniu a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

18. Pakiet 2, pozycja 5, Czy Zamawiający dopuści wycenę fartucha chirurgicznego pełnobarierowego wykonanego w włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 niesterylnego?

Odpowiedź: Tak

19. Pakiet 2, pozycja 6, Czy Zamawiający dopuści wycenę ubrania z bluzą bez kieszonki na piersi, a posiadająca dwie kieszonki na jej dole ?

Odpowiedź: Tak

20. Pakiet 1, Poz. 1, Prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych o poniższych parametrach:

Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, lateksowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,11 mm, grubość na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2  min. 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

21. Poz. 2, Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych o poniższych parametrach:

Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubośc na palcach min. 0,09 mm, grubośc na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnoscią (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

22. Pakiet 2, poz. 2, Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski FFP3 z zaworem o poniższych parametrach:

Półmaska filtrująca FFP3 o wielowarstwowej budowie, z zaworem wydechowym, 2 –panelowa, składana. Służąca do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole do 30 x NDS. Maska  posiada kompaktowy, anatomiczny kształt i przyjemny w dotyku delikatny materiał- warstwa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z włókniny polipropylenowej, Wyposażona w zawór wydechowy, zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa, uszczelkę nosową, taśmy nagłowia i zapinki taśm nagłowia do regulacji długości. Maksymalny czas noszenia maski - 8h. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 99% cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/245, Certyfikat wydany przez CIOP PIB. Pakowana w torebkę foliową po 10 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

23. Poz. 3, Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski FFP2 o poniższych parametrach:

Półmaska filtrująca FFP2 z grafenem, certyﬁkowana jako środek ochrony indywidualnej (PPE klasy III),do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelacja uciążliwych zapachów . Maska 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne troki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC, warstwa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z włókniny polipropylenowej,. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/245. Opakowane jednostkowe - 2 sztuki, opakowanie zbiorcze 40 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

24. Poz. 5. Czy zamawiający dopuści fartuchy z SMS jałowe?

Odpowiedź: Tak

25. Poz. 5, Czy zamawiający dopuści:

Fartuch izolacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny polipropylenowej powlekanej polietylenem. Gramatura: min. 40 g/m2. Rękawy zakończone elastyczną gumką. Wiązany na troki z tyłu, krój prosty, kolor niebieski. Zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III środka ochrony osobistej wg. normy EN 14126:2003+AC:2004; typ 6P-B wg. EN 13034:2005+Al:2009 - ochrona przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy. Wyrób medyczny klasy I. Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL, pakowany indywidualnie, niesterylny. Typ PB[6]-B wg EN ISO 13034. Ochrona biologiczna wg EN 14126. Wyrób medyczny, oznakowanie CE.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

26. Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maseczki FFP3 dwupanelowe, bez zaworu?

Odpowiedź: Nie

27. Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści maseczki FFP2 dwupanelowe, spełniające wyłącznie normę EN 149:2001?

Odpowiedź: Nie

28. Pakiet nr 2, pozycja 2 i 3

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 2 i 3 z Pakietu 2 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ