Białystok, 04.12.2020 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku Nr sprawy 8/2020

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

Pytanie 1. Czy w Poz. 1 Zamawiający dopuści  testy do oznaczania krwi utajonej w kale o czułości 10 ng/ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2. Czy w Poz. 4 Zamawiający dopuści test do wykrywania atygenu  Gardia lamblia w kale - kale czułość 95%, swoistość 97,8%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3. Czy w Poz. 6 Zamawiający dopuści test do wykrywania Clostridium difficile w kale toksyna A / B - difficile czułość 98,2 %, swoistość 98,6 % w porównaniu do innego szybkiego testu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza