## Arkusz1
Załącznik nr 2
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto
1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe niejałowe, bezpudrowe, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII, zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności, AQL ≤ 1,5 zgodnie z EN 455 -1, długość rękawicy min. 240mm, siła zrywania w całym okresie przechowywania 6N. Zewnętrzna powierzchnia gładka, matowa, zakończone rolowanym mankietem, wewnętrzna warstwa rękawicy pokryta polimerem. Materiał odporny na uszkodzenia- grubość pojedynczej ścianki palce min. 0,12mm -max.0,14 mm, dłoń min 0,09mm - max.0,11 mm. Przebadane na substancje chemiczne wg normy EN 374-3 z grupy kwasy, zasady i aldehydy - min. 2 poziom odporności. Wolne od akceleratorów chemicznych - tiuramów, tiomoczników, benzotiazoli; dopuszczone do kontaktu z żywnością Oznaczenie umieszczone fabrycznie na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta i adres wytwórcy, oznaczenie za zgodność z normą EN 455-1,2,3,4 - wszystkie części normy, napisy w języku polskim; rozmiar S, M, L opak. a'100szt. | op. | 3000
2. | Rękawice niejałowe, bezpudrowe z nitrylu, o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII, chlorowane od strony wewnętrznej, zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4, zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 245mm, rozciąganie przed procesem starzenia min. 520%, po przyspieszonym starzeniu min. 460%, grubość pojedynczej ścianki: palce - min. 0,10mm - max.0,11mm, dłoń - min. 0,06 mm - max.0,07mm; rękawice hypoalegiczne, rękawice przebadane wg EN PN 374-3 na co najmniej 10 substancji chemicznych (bez cytostatyków) w tym: min. 2 kwasy (organiczne i nieorganiczne) - poziom odporności min. 3; 2 alkohole 35% etanol i 70% izopropanol - poziom odporności min. 2. Posiadające badania wg. EN PN 374-3 na min. 12 cytostatyków w tym Etoposide, Fluorouracil, Metotrexat, Mitomycin C. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/ adres wytwórcy, wszystkie napisy w języku polskim, oznaczenie za zgodność z normą EN 455 - wszystkie części, rozmiar XS, S, M, L, XL - wybór ilości rozmiarów należy do Zamawiającego, opak. a'150szt. | op. | 2800
Razem
Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto
1. | Maseczki chirurgiczne jednorazowego użytku w kolorze niebieskim, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana nie posiadająca mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, maska chirurgiczna bezwonna, o filtracji bakteryjnej zgodnie z normą europejską EN 14683 typ II (skuteczność filtracji>98), maska wyposażona w sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy i niepowodująca odleżyny na twarzy, maska pakowana w kartonik 50 sztuk | op. | 1200
2 | Maseczki FFP3 z zaworem, maska ochronna z gumkami mocującymi dla personelu medycznego z zaworem wydechowym zapewniająca ochronę przed drobnoustrojami chorobotwórczymi użytkownikowi i jego otoczeniu do 8 godz, klasa ochrony FFP3 (cząstki 0,3- 0,5 mikrometra), maska o budowie trójpanelowej (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z włókniny polipropylenowej, filtr, zawór wydechowy, usztywniacz), maska zgodna z normą EN 14683:2005 i normą EN 149:2001 lub równoważnie, maska o skuteczność filtracji min. 98% (odporność na przenikanie mikroorganizmów), opór przy oddychaniu poniżej 1,2 [mbar] przy 30 [l/min] zgodnie z metodą badania normy EN 149:2001 lub równoważne, miękkość krawędzi maski zapewniająca komfortowe przyleganie i dopasowanie do kształtu twarzy. | szt. | 1000
3 | Maseczki FFP2 maska ochronna z gumkami dla personelu medycznego bez zaworu wydechowego zapewniająca ochronę do 8 godzin, maska o budowie trojpanelowej (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z włókniny polipropylenowej, filtr, usztywniacz) maska zgodna z normą EN 14683:2005 i normą EN 149:2001 lub równoważne, maska o skuteczność filtracji min. 90% (odporność na przenikanie mikroorganizmów) zgodnie z metodą badania normy z EN 14683:2005 lub równoważne,miękkość krawędzi maski zapewniająca komfortowe przyleganie i dopasowanie do kształtu twarzy. | szt. | 3500
4 | Fartuchy jednorazowe fizelinowe rękaw z gumką,niesterylny, higieniczny, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 [g/m2], wiązany na troki, włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 20 [g/m2] rozmiar M,L,XL | szt. | 3000
5 | Fartuch barierowy niejałowy, wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 30{g/m2), kolor niebieski lub zielony, mankiet zakończony ściągaczem dzianinowym bawełnopodobnym, rozmiar M,L,XL,XXL, pakowany pojedyńczo | szt. | 4000
6 | Kombinezon medyczny ochronny, jedorazowy z zamkiem, produkt nadaje się do ochrony przed wirusami i bakteriami, produkt posiada znak CE, splełnia normy: EN 14126, rozmiar M,L ,XL | szt. | 1000
7 | Komplet ubranie chirurgicznme jednorazowego użytku (spodnie +bluza) do stosowania przez personel medyczny, bluza z kieszenią na piersi oraz dwoma kieszeniami na dole bluzy, włóknina typu SMS, gramatura materiału min. 30 [g/m2] ubranie pakowane w komplet w kolorze zielonym lub niebieskim, dostępne rozmiary: S, M, L, XL,XXL | szt. | 1500
Razem