Białystok, dnia 25.11.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

postępowania

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Dostawa pasków testowych do pomiaru poziomu glukozy we krwi do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”, ZO/16/2022

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty? Refundacja zapewnia ciągłość dostaw pasków na rynku, gdyż wymusza na podmiotach oferujących paski testowe utrzymywanie ciągłej dostępności pasków dla pacjentów a także posiadanie kompletnej dokumentacji umożliwiającej utrzymywanie pasków w legalnym obrocie.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 2

Ponieważ na rynku funkcjonuje wykonawca posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają różniące się od siebie informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje były dokładnie takie same?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie nr 3

Jeden z wykonawców paski testowe, których okres przydatności do użycia jest zależny od miejsca (placówki) przechowywania całego opakowania z paskami, co jest niezgodne z obowiązującymi normami. Czy Zamawiający działając w interesie pacjentów (wiarygodne wyniki), wymaga takiego samego czasu przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki niezależnie od konkretnego miejsca, w którym przechowywane jest całe opakowanie z paskami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

Pytanie nr 4

Poniższy wniosek dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Paski testowe do glukometrów nie mogą być wprowadzane do obrotu na podstawie Dyrektywy 93/42/EWG, gdyż nie są wyrobem medycznym klasy I ani jakiejkolwiek innej klasy, którą obejmuje ta Dyrektywa. Podobnie zastosowania nie ma tutaj Dyrektywa 90/385/EWG. Jako wyrób medyczny do diagnostyki in vitro przeznaczony do samokontroli, paski do glukometrów należą do Wykazu B i podlegają ocenie zgodności z Dyrektywą 98/79/WE i są wprowadzane do obrotu na podstawie tej Dyrektywy (do końca obowiązywania okresu przejściowego określonego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746) Bardzo prosimy o zmianę treści załącznika nr 4 do SIWZ na taką, które odpowiada aktualnemu stanowi prawnemu w kwestiach związanych z paskami testowymi do glukometrów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 4, gdyż jest adnotacja „zaznaczyć właściwe pole, jeśli dotyczy”.