## Arkusz1
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa zaoferowanego środka dezynfekcyjnego | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za op.) | Vat % | Cena jednostowa brutto (za op.) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat bezaldehydowy, oparty o nadwęglan sodu, do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, instrumentarium z tworzyw sztucznych, szkła, także do materiałów wrażliwych, endoskopów. Wymagane paski testowe, sprawdzające aktywność roztworu roboczego. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej. Wymagana opinia firmy Olympus Optical. Spektrum: B, F, V(Polio, Adeno, Vaccinia, Papova, HIV, HBV) Tbc (mycobacterium tuberculosis) (czas do 15 min. – 2% lub 1 godz. -1%), S (czas do 3 h wg PZH), Clostridium Difficile 2% - 5 min. |  | proszek | 1,5 kg | 15
2 | Preparat w formie koncentratu, do mycia i płukania basenów szpitalnych, zawierający niejonowe związki powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji; przeznaczenie: do automatycznych płuczek basenów szpitalnych, butelek na mocz, misek i nerek; środek odkamieniający, pH: kwaśne. |  | płyn | 5 l | 10
3 | Preparat na bazie aldehydu glutarowego do dezynfekcji wysokiego stopnia narzędzi i endoskopów.Roztwór skuteczny do 14 dni, możliwość użycia pasków do kontroli. Spektrum działania B,Tbc,F,V - 20 min. B, Tbc, F, V, S - 10 godz. |  | płyn | 5 l | 5
4 | Paski kontrolne do poz. 3 (kompatybilne z oferowanym prepartem z poz. 3). |  | szt. | 60 szt. | 2
5 | Preparat enzymatyczny na bazie enzymów proteolitycznych do mycia narzędzi i endoskpów. Stężenie roztworu 0,8%. |  | płyn | 1 l | 2
6 | Preparat enzymatyczny na bazie enzymów proteolitycznych do mycia narzędzi i endoskpów. Stężenie roztworu 0,8%. |  | płyn | 5 l | 2
7 | Preparat na bazie nadtlenku wodoru (bez zawartości chloru, fenolu i aldehydów) do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Preparat z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania B, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV,Rotavirus) w czasie 15 min., oraz prątki w czasie do 30 min. Preparat przebadany wg norm 13727, 13624, 14348. Posiadąjący pozytywną opinię IMiD potwierdzoną badaniami klinicznymi. Wykonawca , w ramach pakietu, zobowiązuje się dostarczyć pompę dozującą, umożliwiającą podłaczenie jednocześnie 4 preraratów w koncentracie do auutomatycznego sporządzania roztworów roboczych o wybranych stężeniach. |  | płyn | 5 l | 60
8 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Możliwość dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7-8). Spektrum B,F,V(Polio) do 10 min, Tbc do 15 min., S (Cl.difficile) do 5 min. |  | proszek | 1,5 kg | 7
9 | Preparat gotowy do mycia i dezynfekcji powierzchni( w tym akrylowych), sprzętu rehabilitacyjnego, na bazie izopropanolu, chlorku benzalkoniowego i glukoprotaminy.aktywny wobec bakterii(Tbc), wirusów i grzybów. |  | pianka | 750ml | 2
10 | Preparat gotowy do mycia i dezynfekcji powierzchni (w tym akrylowych), sprzętu rehabilitacyjnego, na bazie izopropanolu, chlorku benzalkoniowego i glukoprotaminy.aktywny wobec bakterii(Tbc), wirusów i grzybów |  | płyn | 5l | 7
11 | Suche chusteczki inkrustowane związkiem chloru, do dezynfekcji powierzchni, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz do usuwania plam krwi |  | chusteczki w op. soft box | 25 szt | 4
12 | Produkt do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych takich jak: wejście do kanału wkłucia, części kanałów, zastawki bezigłowe, korki, kraniki, rurki itd. Gotowy do użycia 2 % roztwór chlorheksydyny w alkoholu izopropylowym, wyrób medyczny. Spectrum działania B, Tbc, drożdże, V ( HBV, HIV, HCV, Rota) czas do 1 min. |  | płyn | 250 ml | 6
13 | Preparat do dezynfekcji rąk (składnik-etanol), aktywny wobec bakterii, drożdży, wirusów( w tym Polio-1 min.), z dodatkiem gliceryny, witaminy E i pantenolu. Przeznaczony do częstego stosowania.Produkt biobójczy. |  | płyn | 5 l | 20
14 | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji skóry przed biopsjami punkcjami, zdejmowaniem szwów, na bazie etanolu i propranololu, aktywny wobec bakterii(Tbc) , grzybów, wirusów( w tym Polio). |  | płyn | 250ml atomizer | 30
15 | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji skóry przed biopsjami punkcjami, zdejmowaniem szwów, na bazie etanolu i propranololu,aktywny wobec bakterii(Tbc) , grzybów, wirusów( w tym Polio). |  | płyn | 1000 ml | 60
16 | Gotowy do użycia roztwór do irygacji ran przewlekłych. Składniki główne: poliheksanidyna, undecylenamidopropyl, betaina. Do czyszczenia, nawilżania, utrzymywania rany lub opatrunku w stanie wilgotnym. Powinien skutecznie usuwać biofilm z rany. |  | płyn | 350ml | 40
17 | Preparat do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia małych powierzchni(także urządzeń i wyposażenia) na bazie etanolu, bez zawartości aldehydów i QAC. Dopuszczalna jest minimalna ilość subst. zapachowych. Powinien charakteryzować się szybkim działaniem i szerokim spektrum: bakterie, wirusy, grzyby. |  | płyn | 1000ml opakowanie z atomizerem | 15
18 | Gotowy do użycia, sterylny żel do oczyszczania nawilżania ran przewlekłych. Składniki główne: poliheksanidyna, undecylenamidopropyl, betaina. Do czyszczenia, nawilżania, utrzymywania rany lub opatrunku w stanie wilgotnym. Powinien skutecznie usuwać biofilm z rany. |  | żel | 30 ml | 15
19 | Preparat do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia małych powierzchni(także urządzeń i wyposażenia) na bazie etanolu, bez zawartości aldehydów i QAC. Dopuszczalna jest minimalna ilość subst. zapachowych. Powinien charakteryzować się szybkim działaniem i szerokim spektrum: bakterie, wirusy, grzyby. |  | płyn | 5 l | 130
20 | Preparat chlorowy na bazie dichloroizocyjanuranu sodu, w postaci tabletek , przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, także zanieczyszczonych materiałem organicznym, sanitariatów. Możliwość zalewania rozlanej krwi, wydzielin i wydalin z jednoczesnym działaniem sporobójczym , preparat skuteczny w stosunku do bakterii, grzybów, wirusów, TBC, C. Difficile. |  | tabletki | 1 KG | 100
21 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych.Powinien zawierac min. dwa alkohole alifatyczne i dodatek zwiazków powierzchniowo czynnych.nie może zawierać aldehydów i zw. amoniowych. Nie może uszkadzać i wchodzić w reakcje ze stalą nierdzewną, polietylenem,aluminium , poliwęglanami.Aktywny wobec bakterii(MRSA)grzybów (c. albicans) , wirusów . |  | płyn | 1000ml opakowanie z atomizerem | 400
22 | Produkt leczniczy do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i skórą. Bezbarwny, gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez jodu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis),V (HIV, HBV,HCV, Herpes simplex). |  | płyn | 250 ml atomizer | 20
23 | Produkt leczniczy do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i skórą. Bezbarwny, gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez jodu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis),V (HIV, HBV,HCV, Herpes simplex). |  | płyn | 1 l | 45
24 | Preparat o konsystencji żelowej do nawilżania i oczyszczania ran oraz dekontaminacji, powinien skutecznie likwidować biofilm bakteryjny. Składnik aktywny: octenidyna, nie może zawierać alkoholi. |  | żel | 20ml | 20
25 | Preparat w formie żelu, będący mieszaniną alkoholi (etanol, 2-propanol), do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Bez jodu, chlorheksydyny, zw. amoniowych i subst. zapachowych. Powinien zawierać substancje nawilżające i natłuszczające, aktywny wobec: B (Tbc, MRSA, VRE), F, V(HIV, HBV). |  | żel | 1000ml w systemie zamkniętym | 50
26 | Preparat w formie żelu, będący mieszaniną alkoholi (etanol, 2-propanol), do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Bez jodu, chlorheksydyny, zw. amoniowych i subst. zapachowych. Powinien zawierać substancje nawilżające i natłuszczające, aktywny wobec: B (Tbc, MRSA, VRE), F, V(HIV, HBV). |  | żel | 500ml z atomizerem | 90
27 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi i płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Preparat gotowy do użycia, zawierający mieszaninę dwóch alkoholi, szybko wysychający. Spektrum działania: B(MRSA), F(C. albicans), TBC, V (w tym HBV). |  | płyn | 1000 ml | 65
28 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi i płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Preparat gotowy do użycia, zawierający mieszaninę dwóch alkoholi, szybko wysychający. Spektrum działania: B(MRSA), F(C. albicans), TBC, V (w tym HBV). |  | płyn | 250 ml z atomizerem | 25
29 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi i płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Preparat gotowy do użycia, zawierający mieszaninę dwóch alkoholi, szybko wysychający. Spektrum działania: B(MRSA), F(C. albicans), TBC, V(w tym HBV). |  | płyn | 250ml z atomizerem | 3
30 | Produkt dezynfekcyjny w granulkach o właściowściach myjących, do narzędzi, endoskopów giętkich, materiałów z silikonu, poliweglanu, szkła akrylowego. Subst. Aktywne: nadwęglan sodu, tetraacetyloetylenidiamina, kompleks enzymatyczny, niejonowe surfaktanty.dopuszczony do stos. w ultradżwiekowych urządzeniach myjących. Aktywny wobec B, F, Tbc, V, C. difficile. |  | proszek | 1,5 kg | 15
31 | Preparat oparty na bazie propan-2olu , przeznaczony do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, zawierający dodatkowo skł. pielęgnujące skórę, bez barwników i subst. zapachowych. |  | płyn | 5000ml | 120
32 | Preparat oparty na bazie propan-2olu , przeznaczony do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, zawierający dodatkowo skł. Pielęgnujące skórę, bez barwników i subet. zapachowych. |  | płyn | 1000 ml w systemie zamkniętym | 50
33 | Preparat oparty na bazie propan-2olu , przeznaczony do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, zawierający dodatkowo skł. Pielęgnujące skórę, bez barwników i subst.zapachowych. |  | płyn | 1000 ml | 25
34 | Preparat oparty na bazie propan-2olu , przeznaczony do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, zawierający dodatkowo skł. Pielęgnujące skórę, bez barwników i subst.zapachowych. |  | płyn | 500ml z atomizerem | 50
35 | Gotowe do użycia ,nasączone mieszaniną czwartorzędowych zw. amoniowych chusteczki, Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, także głowic USG, powierzchni stalowych, polietylenowych, aluminiowych , z poliwęglanów. Wymiary min. 20x20 cm. Aktywne wobec B, F, V. |  | chusteczki | 200 szt w pudełku (box) | 60
36 | Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z 100 % poliestru o wym min. 24x30 cm. |  |  | 111 szt | 90
37 | Antybakteryjny preparat służący do higienicznego mycia i dekontaminacji rąk, ciała pacjentów przed zabiegiem chirurgicznym; również do mycia ciała i włosów; bez zawartości mydła, na bazie poliheksanidyny, o kwaśnym pH. Aktywny wobec B (MRSA MDRO VRE ESBL) F, V. Wyrób medyczny |  | płyn | 500 ml | 4
38 | Uniwersalne, niskoalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni z włókniny wiskozowej , o wym min. 20x20 cm. Aktywne wobec B, V, F, TBC, testowane dermatologicznie. |  | chustecz. | 100 szt. | 75
39 | Balsam do skóry rąk , zawierajacy skł. natłuszczajace i regeneracyjne ( oliwa z oliwek i panthenol) op. z pompką. |  |  | 500 ml | 20
40 | Preparat w płynie do oczyszczania i dekontaminacji i nawilzania ran do usuwania biofilmu z rany, na bazie dichlorowodorku octenidyny, Bez środków konserwujących, alkoholu. |  | płyn | 350ml | 10
| Razem: | x | x | x | x | x | x | x