Białystok, dnia 11.07.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Dostawa odczynników do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”

ZO/16/2023

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz.3 dopuści test o czułości 96,2% i swoistości 97,8%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie zbiorczym poz. 5 test o następujących parametrach: czułości 98,7% i swoistości 98,3% dla GDH; czułości 98,2% i swoistości 98,6% dla Toksyn?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 3

Czy w Pakiecie zbiorczym poz.. 6 Zamawiający ma na myśli test wykrywający swoiste przeciwciała przeciwko antygenom HIV-1 i/lub podtypu 0, lub HIV-2?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 4

Proszę o wyjaśnienie jak należy liczyć wartość netto - Czy ilość opakowań (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) x cena jednostkowa 1 opakowania netto? Czy Cena jednostkowa netto ozn. x ilość testów?

Odpowiedź: Ilość opakowań (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) x cena jednostkowa 1 opakowania netto.

Pytanie 5

Poz. 3 - Czy Zamawiający zaakceptuje test o czułości 98,3% i swoistości 99,6%, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 6

Poz. 10 – Czy Zamawiający zaakceptuje test do oznaczania CRP w próbkach z krwi pełnej, surowicy lub osocza?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 7

Poz. 13 – Czy Zamawiający zaakceptuje szybki immunoenzymatyczny test płytkowy do równoczesnego wykrywania jakościowego i różnicowania toksyny Shiga 1 i toksyny Shiga 2?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza