Białystok, dnia 30.06.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Dostawa odczynników do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”

ZO/14/2023

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie 1

Poz. 2 - Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia kontroli pozytywnej, jeżeli producent nie przewidział w zestawie.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę

Pytanie 2

Poz. 3 - Czy Zamawiający zaakceptuje test o czułości 98,3%, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 3

Poz. 5 – Czy Zamawiający zaakceptuje test:

- o czułość 90.5% i swoistość 97,6% w porównaniu z hodowlą bakteryjną (dot. GDH);

- o czułość 87,8% i swoistość 98,1% w badaniem hodowli tkankowej (dot. toksyn)?

Pragnę dodać, że tak wyznaczona czułość i swoistość są uważane za złoty standard w wykrywaniu toksyn C. dificille.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę

Pytanie 4

Poz. 11 – Czy Zamawiający zaakceptuje test do oznaczania CRP w próbkach pełnej krwi ludzkiej, surowicy lub osocza?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 5

Poz. 14 – Czy Zamawiający zaakceptuje szybki immunoenzymatyczny test płytkowy do równoczesnego wykrywania jakościowego i różnicowania toksyny Shiga 1 i toksyny Shiga 2?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 6

Proszę o wyjaśnienie jak należy liczyć wartość netto - Czy ilość opakowań (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) x cena jednostkowa 1 opakowania netto? Czy Cena jednostkowa netto ozn. x ilość testów?

Odpowiedź: Cena jednostkowa netto ozn. x ilość testów.