Białystok, dnia 26.01.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Dostawa odczynników do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”

ZO/2/2024

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania antygenu GDH, toksyny A i toksyny B Clostridium difficile w kale o czułości analitycznej wynoszącej 0,8 ng/ml dla antygenu GDH, 2 ng/ml dla toksyny A i 0,63 ng/ml dla toksyny B? Względna czułość i specyficzność testu wynosi >99%

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli test immunoenzymatyczny (poz. 3) do odrębnego pakietu? Test z poz. 3 opiera się na innej zasadzie oznaczenia i posiada inne zastosowanie, technikę oraz czas wykonania niż pozostałe testy (immunochromatograficzne). Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie obniży konkurencyjność.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pozycji 5 wymaga testów do użytku profesjonalnego, nie do self-testingu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga testów do użytku profesjonalnego