Załącznik nr 2

Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku i drobny sprzęt laboratoryjny

Specyfikacja  warunków zamówienia:

- - wymagane wyroby zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z 5.04.2017r. oraz Ustawy „O wyrobach medycznych”                                z 7.04.2022r. – Deklaracja zgodności UE (znak CE, UDI-DI)

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość sztuk | J.m. | Producent/ nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | końcówki do pipet automatycznych poj. do 200µl, | 26 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | końcówki do pipet automat. poj. do 1000µl, | 3 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pipety plas. Pasteura poj.3 - 4 ml bez mikrokapilary | 9 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | probówki typu Eppendorf poj. 1,5 ml bezbarwne z korkiem | 9 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pojemniki do moczu poj.120 - 150 ml z nakrętką | 4 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pojemniki do moczu poj.120 - 150 ml z nakrętką, aseptyczne | 1 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki transportowe typu FALCONE poj. 50 ml z zakrętką, samostojące, stożkowe, | 1 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki z tworzywa sztucznego poj. 5 ml, 12x75 mm | 1 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Korki do probówek poj. 5 ml | 1000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemniki na kał z łopatką poj. do 25 ml | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pojemniki na kał z łopatką – sterylne, poj. do 25ml | 300 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówki do wirowania moczu poj. 12 ml, z wgłębieniem na 0,5ml osadu moczu. | 3 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kamery PENTASQUARE z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu, 10-miejscowe | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | OB. - 200µl – mikrometoda (probówka z 3,8% cytrynianem sodu + kapilara + rurka opadowa) | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ### Morfologia - 100µl – mikrometoda (probówka z EDTA + kapilara) | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ### Biochemia - 200µl – mikrometoda (probówka + kapilara) | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Koagulologia – 300 µl – mikrometoda (probówka z 3,2% cytrynianem sodu + kapilara) | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ### Wymazówka z tworzywa z główką z wiskozy, z podłożem transportowym Amies bez węgla, pakowane indywidualnie w blistry papier-folia, sterylne | 2000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ### Wymazówka z tworzywa z główką z wiskozy,z podłożem transportowym Amies z węglem, pakowana indywidualnie w blistry papier-folia, sterylna | 300 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ### Wymazówka z tworzywa z główką z wiskozy,bez podłoża w probówce transportowej (plasikowy patyczek, wiskozowy wacik), pakowana indywidualnie w blistry papier-folia, sterylna | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ### Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu, | 40op. x 10 szt. | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ### Staza jednorazowego użytku z gumy bezlateksowej do pobierania krwi, w rolce z perforacjami do oddzielania pojedynczych sztuk, po 25 szt. w rolce | 1000 (600rolek x25szt) | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ### Torebki na próbki z zamknięciem typu „snap” 7 x 10 cm | 2 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ### Torebki na próbki z zamknięciem typu „snap” 12 x 18 cm | 3 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ### Torebki na próbki z zamknięciem typu „snap” 20 x 25 cm | 3 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ### Pudełko na 50 preparatów mikroskopowych | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ### pipeta automatyczna stałopojemnościowa poj.50µl | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ### pipeta automatyczna stałopojemnościowa poj.100µl | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ### pipeta automatyczna stałopojemnościowa poj.200µl | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ### pipeta automatyczna stałopojemnościowa poj.500µl | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ### pipeta automatyczna stałopojemnościowa poj.1000µl | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ### pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa poj.100 - 1000µl | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | czasomierz/stoper laboratoryjny z alarmem, odmierzający czas w zakresie od 0 do 99 min. 59 sek. , z dokładnością ustawienia do 1 sek. , sposób mocowania – podstawka, magnes, klips | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | bagietki plastikowe - równe na całej długości, bez przewężeń, łopatek, harpunów na końcach | 4000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Szkiełka podstawowe o grubości 1 mm ze szlifowanymi krawędziami i polem do opisu | 1000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |