Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 1 – odczynniki  do koagulometru Koag 4D 

-     do oferty przetargowej muszą być dołączone metryki odczynników ( w formie papierowej lub 
      elektronicznej)
· termin ważności odczynników i osoczy kontrolnych min. 6 miesięcy od daty dostawy

-    wymagane  odczynniki zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z 5.04.2017 oraz Ustawy „O wyrobach medycznych” z 7.04.2022    r. – Deklaracja zgodności UE (znak CE, UDI-DI)
· ISI w zestawie do oznaczania czasu protrombinowego powinno być  1,0 – 1,3

· osocza kontrolne muszą wystarczyć do codziennej kontroli na jednym poziomie naprzemiennie: dzień normalne, dzień patologiczne

· odczynniki  i osocza kontrolne muszą być tego samego producenta

· serwisowanie aparatu przez cały okres trwania umowy

· wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego bezpłatnego przeglądu na rok przez serwis, na miejscu w laboratorium, potwierdzonego raportem serwisowym
· z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki (w formie papierowej lub elektronicznej)
	Lp.
	Nr katalogowy
	Nazwa odczynnika
	Ilość

oznaczeń


	J.m.
	Ilość

op.


	Cena netto za op.
	VAT %
	Wartość netto
	PodatekVAT
	Wartość brutto

	1
	
	Zestaw do oznaczania czasu protrombinowego 
	12 000
	  op.
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Odczynnik do oznaczania czasu kaolinowo- kefalinowego, odczynnik płynny
	5 000
	  op.
	
	
	
	
	
	

	3
	
	CacCl2
	5 000
	  op.
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Odczynnik do oznaczania fibrynogenu
	4 400
	  op.
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Bufor imidazolowy
	4 400
	  op.
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Kalibrator 
	
	  op.
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Osocze kontrolne normalne
	
	  op.
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Osocze kontrolne patologiczne 
	
	  op.
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Naczynka do koagulometru Koag 4D 
	90 op.

(1 x 500 szt)
	  op.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	


Pakiet 2 – paski do analizatora moczu Cobas u 411

· termin ważności pasków  do moczu, pasków kontrolnych i moczy kontrolnych min. 6 miesięcy od daty dostawy

-    wymagane  odczynniki zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z 5.04.2017 oraz Ustawy „O wyrobach medycznych” z 7.04.2022 r. – Deklaracja zgodności UE (znak CE, UDI-DI) 
-     paski i kontrole muszą być zgodne z instrukcją obsługi analizatora (zalecane  przez producenta)

·  serwisowanie aparatu przez cały okres trwania umowy

· wykonanie w trakcie trwania umowy  jednego bezpłatnego przeglądu na rok przez serwis, na miejscu w laboratorium, potwierdzonego raportem serwisowym
· z pierwszą dostawą muszą być dostarczone karty charakterystyki (w formie papierowej lub elektronicznej)
	Lp.
	Nr katalogowy
	Nazwa odczynnika
	Wielkość opakowania

szt.
	Ilość

  op.


	Cena jedn. netto
	VAT %
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	
	Paski do moczu Combur 10 test M
	100
	80
	
	
	
	
	

	2
	
	Paski kontrolne Control test M
	50
	2
	
	
	
	
	

	3
	
	Mocz kontrolny normalny
	12 ml
	2 x (12x12ml)
	
	
	
	
	

	4
	
	Mocz kontrolny patologiczny 
	12 ml
	2 x (12x12ml)
	
	
	
	
	

	
	
	Razem
	x
	x
	x
	x
	
	
	


Pakiet 3 – barwniki do hematologii

· termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

-    wymagane  odczynniki zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z 5.04.2017 oraz Ustawy „O wyrobach medycznych” z 7.04.2022 r. – Deklaracja zgodności UE (znak CE, UDI-DI)
· z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki (w formie papierowej lub elektronicznej)
	Lp.
	Nr katalogowy
	Nazwa odczynnika
	Wielkość opakowania

ml
	Ilość

  op.


	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	
	Odczynnik May-Grunwald
	500
	8
	
	
	
	
	

	2
	
	Odczynnik Giemzy
	500
	6
	
	
	
	
	

	3
	
	Olejek immersyjny do mikroskopów
	50
	6
	
	
	
	
	

	
	
	Razem
	x
	x
	x
	x
	
	
	


1
2

