| Załącznik nr 2 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent |
| 1. | Zestaw 12-godzinnych, zużywalnych, jałowych wkładów typu "Multi -Patient" kompatybilny ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT Dual. Powinien składać się z : * 2 wkładów o poj. 200 ml * 2 zestawów transferowych z zastawkami antyzwrotnymi i ostrzami typu spike * 1 złącza 12-godzinnego, wielorazowego użytku ze złączem typu multiguard. | zestaw | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy dren spiralny, dł ok 250 cm z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi, kompatybilny z zestawem "multi-patient" i złączem multiguard. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT Dual | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy, sterylny zestaw wkładów z tłokiem, kompatybilny ze wstrzykiwaczem MEDRAD Stellant CT Dual . Powinien składać się z dwóch wkładów o poj. 200 ml, każdy zabezpieczony ochronna nakładką typu "multi-guard", zabezpieczającą przypadkowemu zanieczyszczeniu po wyjęciu z jałowego opakowania , złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem "T" o dł. ok 150 cm, złącza szybkiego napełniania. | zestaw | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |